## Vakuové komponenty
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka vakuových komponentů (FerrMion)“
Interní č. objednávky UJF: 24070016
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Počet kusů | Parametry nabízeného řešení nebo přesný typ (Part number, odkaz na web, atd.) | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1 | Příruba | redukční, nerez ocel 304L, DN63CF-40CF | 6 |  | 0 | 0
2 | Příruba | redukční, nerez ocel 304L, DN40CF-16CF | 3 |  | 0 | 0
3 | Těsnění | měděný (OF) drát, žíhaná měď, DN400COF | 2 |  | 0 | 0
4 | Adaptér | CF vhodný na Swagelok, příruba z nerez oceli 304L, DN16CF, vnější průměr trubky 8mm | 2 |  | 0 | 0
5 | Adaptér | CF vhodný na Swagelok, příruba z nerez oceli, DN16CF, vnější průměr trubky 6mm | 2 |  | 0 | 0
6 | Adaptér | ISO-KF vhodný na Swagelok, příruba z nerez oceli, DN16 ISO-KF, vnější průměr trubky 8mm | 2 |  | 0 | 0
7 | Adaptér | ISO-KF vhodný na Swagelok, příruba z nerez oceli, DN16 ISO-KF, vnější průměr trubky 6mm | 2 |  | 0 | 0
8 | Sada šroubů | s šestihrannou maticí, 10xM6 připojovací příruba, DN25-40CF | 6 |  | 0 | 0
9 | Sada matic | talířové, 3xM4 připojovací příruba, DN16CF | 6 |  | 0 | 0
10 | Sada matic | talířové, 3xM6 připojovací příruba, DN40CF | 6 |  | 0 | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 49000 |  | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena celkem v Kč s DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele