## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka lapačů olejových par (FAIR III)"
Interní č. objednávky UJF: 24050019
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Předmět | Popis | Konrétní parametry nabízeného řešení nebo dodavatel uvede zda splňuje ANO / NE | Nabízené řešení (výrobce a přesný typ) | Nabídková cena v Kč bez DPH
Vymrazovačka (lapač olejových par) (2 ks) | kombinovaná, tj. s možností chlazení vodou, mediem z chladícího agregátu, kapalným dusíkem |  |  | 0
čerpací rychlost pro vodní páru min. 17500 l/s
vodivost pro vzduch při 10-4 mbar min. 7000 l/s
vakuové připojení DN 400 ISO-K*
doprava do sídla Zadavatele
záruční lhůta min. 12 měsíců
Předpokládaná hodnota celkem bez DPH |  | 449000 | Nabídková cena celkem bez DPH | 0
|  |  | Nabídková cena celkem s DPH | 0
Pozn.:
*Vymrazovačka musí být bez dalších mechanických úprav a mezi-přírub připojitelná k difuzní vývěvě Balzers Diff 400, kterou Zadavatel vlastní (informace k vývěvě: http://www.island-scientific.co.uk/Balzers_Diff_400_%20Diffusion_Vacuum%20_Pump.aspx)
podpis oprávněné osoby dodavatele