## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Vysokonapěťový zdroj pro iontovou implantaci (FerrMion)"
Interní číslo objednávky: 24100536
Dodavatel povinně vyplní všechna takto podbarvená pole
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
NÁZEV | POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
| PARAMETR | POŽADOVANÉ HODNOTY |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Vysokonapěťový zdroj pro iontovou implantaci (1 ks) | Předpokládaná hodnota za ks | 480000
| Výstupní napětí | do 100kV |  |  | 0
| Proudový výstup | alespoň 22 mA
| Možnost přepólování napětí | ano
| Vstup | jednofázový, 200-240 VAC
| Ovládání | dálkové, RS-485, externí napájení
| Certifikace | CE
| Montážní rack | 19"
| Příslušenství | vstupní a výstupní kabely
| Určení | příprava a modifikace vzorků pomocí iontové implantace
| Záruka | min. 12 měs.
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Nabídková cena celkem v Kč s DPH |  |  |  |  | 0
|  |  | podpis oprávněné osoby za dodavatele |  | ,