## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka příslušenství k výpočetní technice"
Dodavatel musí vyplnit všechna takto žlutě podbarvená pole
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | NÁZEV | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | ČÍSLO OBJEDNÁVKY/NÁZEV PROJEKTU | KUSY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ DODAVATEL UVEDE SPLNĚNÍ ANO/NE | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | NABÍDKOVÁ CENA ZA KS V KČ BEZ DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM V KČ BEZ DPH
|  | PARAMETR | POPIS, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA V KČ BEZ DPH |  |  |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
1 | Napájecí zdroj pro PoE | Předpokládaná hodnota za ks v Kč bez DPH | 2810 | 24100532 OJS | 1 |  |  | 0 | 0
|  | PoE standard | 802.3at (PoE+)
|  | Celkový výkon | min. 30W
|  | LAN porty | min. 2x, přenosová rychlost min. 1Gbit
|  | Provedení | na stěnu
|  | Napájení | ze sítě
|  | Rozměry | max. 50x35x150mm, hmotnost max. 250g
|  | Záruka | min. 24 měs.
2 | Síťový kabel | Předpokládaná hodnota za ks v Kč bez DPH | 65 | 24100558 ÚŘ | 20 |  |  | 0 | 0
|  | Typ | propojovací
|  | Konektory | 2x male RJ45
|  | Kategorie | CAT5e
|  | Délka | 1m
|  | Stínění | UTP
|  | Koncovka | oboustranná
|  | Záruka | min. 24 měs.
3 | Síťový kabel | Předpokládaná hodnota za ks v Kč bez DPH | 70 |  | 20 |  |  | 0 | 0
|  | Typ | propojovací
|  | Konektory | 2x male RJ45
|  | Kategorie | CAT5e
|  | Délka | 2m
|  | Stínění | UTP
|  | Koncovka | oboustranná
|  | Záruka | min. 24 měs.
4 | Baterie | Předpokládaná hodnota za ks v Kč bez DPH | 438 |  | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Určení | do UPS
|  | Kompatibilita | s APC BK250EC, BK250EI, BP280i, BK400i, BK400EC, BK400EI, BP420I, SUVS420i, BK500MI, BK500I, BK350EI, BK500EI
|  | Originalita | ne, kompatibilní
|  | Typ | VRLA
|  | Záruka | min. 24 měs.
| Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  | 7700 |  |  | Nabídková cena včetně dopravy celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
[6 empty] | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč s DPH |  |  | 0
[5 empty] | PODPIS OPRÁVNÉNÉ OSOBY ZA DODAVATELE |  |  |  | ,