## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka rotačních průchodek (FerrMion)
Číslo interní objednávky: 24100640
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | POLOŽKA | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ, příp. DODAVATEL UVEDE SPLNĚNÍ ANO/NE | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA CELKEM ZA 2KS V KČ BEZ DPH | NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH ZA 1 KS | NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH ZA 2 KS
|  | PARAMETR | POPIS |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
1 | Rotační průchodka (2 ks) | Kompatibilita | plně kompatibilní s depozičním systémem Univex 300 |  |  | 28600 | 0 | 0
|  | Příruba | DN32KF, těsnost standardní vakuová, šroubovací příruba pro základní desku
|  | Pohyb | rotační o 360°
|  | Rozměry | M30x1,5 průměr 55mm
|  |  |  | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč s DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA DODAVATELE |  |  | ,