## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka ventilů a oddělovačů fází (FAIR III)“
Interní č. objednávky UJF: 24050120
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Přislušenství k vymrazovačkám (lapačům olejových par), které jsou součástí vakuového systému cyklotronu U-120M | NÁZEV | POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | KUSY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH
|  | PARAMETR | POŽADOVANÁ HODNOTA BEZ DPH |  |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
| Regulační ventil | Kompatibilita | plně kompatibilní s vymrazovačkou (lapač olejových par) Multi-coolant baffle BFC 400 ISO-K | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Rychlost průtoku | otevřený ventil u nádoby, tlak 1,5bar- min. 300l/h
|  | Montáž | kolmý manometr nahoře
|  | Vnitřní závit | G 1/4"
|  | Senzor | min. 2m, průměr min. 3mm
| Oddělovač fází | Kompatibilita | plně kompatibilní s vymrazovačkou (lapač olejových par) Multi-coolant baffle BFC 400 ISO-K a regulačním ventilem pol. č. 1 výše | 2 |  |  | 0 | 0
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  |  | 148000 |  | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
[5 empty] | Nabídková cena celkem v Kč s DPH |  |  | 0
[5 empty] | Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele |  |  | ,