## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Prodlužovací kabel k detektoru záření"
Číslo interní objednávky: 24100823
Dodavatel vyplní všechna takto podbarvená pole
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | NÁZEV | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | NABÍDKOVÁ ZA JEDNOTKU V KČ BEZ DPH
|  | PARAMETR | POPIS,PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA V KČ BEZ DPH |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
1 | Kabel (1 ks) | Typ | prodlužovací, zástrčka N/ BNT |  |  | 0
|  | Délka | min. 20m
|  | Únikový efekt | < 1 pC/(Gy∙cm)
|  | Použití | připojení detektoru záření a elektroměru/ měřící sestavy
|  | Rozsah vysokého napětí | ±( 0 … 500) V
|  | Triaxový kabel | HD
|  | Záruka | min. 12 měs.
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  |  | 42000 | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč bez DPH |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč bez DPH |  | 0
PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA DODAVATELE