## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka laboratorního vybavení a materiálu 01/2025"
Takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Název | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky | Konkrétní parametry nabízeného zboží, příp. uchazeč uvede splnění ANO/NE | Nabízené řešení (výrobce a přesný typ) | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1 | Rukavice | nitrilové, vyšetřovací, jednovrstvé, jednorázové, pravolevé, ochranné (kat. III), zravotnický prostředek (třída I), nepudrované, bez proteinů přírodního latexu, délka min. 240mm, nepropustnost min. AQL 1,5, pevnost min. 9N, zdrsněné konečky prstů, barva např. modrá, velikost S, min. 1000 ks | 25100028 ODZ faktura č. 1 |  |  | 0
2 | Rukavice | nitrilové, vyšetřovací, jednovrstvé, jednorázové, pravolevé, ochranné (kat. III), zravotnický prostředek (třída I), nepudrované, bez proteinů přírodního latexu, délka min. 240mm, nepropustnost min. AQL 1,5, pevnost min. 9N, zdrsněné konečky prstů, barva např. modrá, velikost M, min. 3000 ks |  |  |  | 0
3 | Rukavice | nitrilové, vyšetřovací, jednovrstvé, jednorázové, pravolevé, ochranné (kat. III), zravotnický prostředek (třída I), nepudrované, bez proteinů přírodního latexu, délka min. 240mm, nepropustnost min. AQL 1,5, pevnost min. 9N, zdrsněné konečky prstů, barva např. modrá, velikost L, min. 500 ks |  |  |  | 0
4 | Rukavice | nitrilové, vyšetřovací, jednovrstvé, jednorázové, pravolevé, ochranné (kat. III), zravotnický prostředek (třída I), nepudrované, bez proteinů přírodního latexu, délka min. 240mm, nepropustnost min. AQL 1,5, pevnost min. 9N, zdrsněné konečky prstů, barva např. modrá, velikost XL, min. 500 ks |  |  |  | 0
5 | Stojan | na centrifugační zkumavky, skládací, materiál polypropylen, možnost použít ve vodní lázni, teplotní odolnost min. -20 až 121°C, numerická síť pro identifikaci vzorků, možnost rozložení a stohování, pro zkumavky typu Falcon, pro zkumavky o objemu 50 ml, počet míst min. 26, 2 ks | 25100027 ODZ faktura č. 1 |  |  | 0
6 | Láhev | čirá/ průhledná, úzké hrdlo, materiál sodnovápenaté sklo typu III, šroubovací PP uzávěr s lisovaným přídržným kroužkem pro držení septa bez spojení s víčkem, štítek, objem 250 ml, výška 130-140 mm, min. 12 ks | 25100037 ODZ faktura č. 1 |  |  | 0
7 | Vialka | čirá/ průhledná, splňující požadavky USP typ I a ASTM E 438 typ I, třída A, kónický vnitřek, se stupňováním, objem 5 ml, materiál sklo, s fenolovým šroubovacím víčkem, septum PTFE/ guma 14B, min. 24 ks | 25050016 ORF faktura č. 2 |  |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  | 25000 | Nabídková cena včetně dopravy celkem v Kč bez DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele