## List1
Vakuové komponenty III.
Komponenty musí být konstruované minimálně na vakuum 1x10-7 mbar.
Radiační odolnost 900 Gray
Elektronika komponent umístěných na komoře musí mít možnost umístění ve vzdálenosti min. 50 m od komory.
Pokud není umožněné elektroniku umístit mimo instalované zařízení, musí elektronika splňovat také požadovanou radiační odolnost 900 Gray
č. | Název | specifikace | Poznámka | množství | cena/ks (bez DPH) | cena celkem (bez DPH)
1 | Blank Flange, DN 100 ISO-F | DIN 1.4301 |  | 10 | 0 | 0
2 | BNC průchodka DN16 ISO-KF | max. napětí do 500 VDC, max. proud do 3 A | konektor na obou stranch | 35 | 0 | 0
3 | Bolt Clamp / Clamping Collars, DN 25 ISO-KF | Aluminum |  | 10 | 0 | 0
4 | Bulkhead Clamp, DN16 ISO-KF | Aluminum EN AW-6082 |  | 20 | 0 | 0
5 | Bulkhead Clamp, DN25 ISO-KF | Aluminum EN AW-6082 |  | 10 | 0 | 0
6 | Bulkhead Clamp, DN40 ISO-KF | Aluminum EN AW-6082 |  | 20 | 0 | 0
7 | turbopumpa DN100 ISO-K | čerpací rychlost min. 250 l /s pro N2, ultimate pressure 1x10-7, chlazení vzduchem | řízení R.J. TCP 350 - pokud není umožněno nabídnout vlasntí R.J. a kabel 50 m | 1 | 0 | 0
8 | turbopumpa DN63 ISO-K | čerpací rychlost min. 65 l /s pro N2, ultimate pressure 1x10-7, chlazení vzduchem | řízení R.J. TCP 350 - pokud není umožněno nabídnout vlasntí R.J. a kabel 50 m | 3 | 0 | 0
Předpokládaná hodnota 580 500 Kč bez DPH |  |  | Nabídková cena |  |  | 0
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní, rovněž musí uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky.
Já (my) níže podepsaný (í) ……čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel ……v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.
……………………………………………………..
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele