## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál a chemikálie 01/2025"
Uchazeč musí vyplnit všechna takto podbarvená pole
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Položka | Název | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Číslo objednávky | Konkrétní parametry nabízeného zboží, příp. uchazeč uvede splnění ANO /NE | Přesný typ nabízeného zboží (Part number, odkaz na web, atd.) | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1 | Fosforečnan draselný | K₃O₄P, číslo CAS 7778-53-2, čistota ≥97%, skleněná lahev, celkem min. 500g | 25100510 fa č. 1 |  |  | 0
2 | Oxid hlinitý | TLC destičky, neutrální oxid hlinitý, plocha 200x200mm, tloušťka vrstvy 200µm, velikost pórů 60Å, fluorescenční indikátor F254, celkem min. 25ks |  |  |  | 0
3 | Nitrilové rukavice | jednorázové, ochranné, vyšetřovací, obouruké, nesterilní, bez pudru, bez latexu a akcelerátorů, schváleno pro kontakt s potravinami, AQL 1.0, rolované manžety, zdrsněné konečky prstů, délka min. 240mm, tloušťka min. 0,6mil, velikost L, celkem min. 2000ks |  |  |  | 0
4 | Vialky | materiál sklo, průhledné, splňující normy USP typ I a ASTM E 438 typ I třída A, kónický vnitřek, fenolický uzávěr, septum PTFE/ silikon, typ víčka - šroubovací uzávěr, otevřený vršek, barva víčka např. černá, se stupnicí, kapacita 3,00ml, ØxH min. 20x50mm, celkem min. 24 ks | 25100566 fa č. 2 |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH | 21500 |  | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč bez DPH |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele