## Server
Příloha č. 1 Technická specifikace |  |  | příloha zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Semimikrováha s antistatickou sadou" v rámci dynamického nákupního systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů 2018 -2022
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Analytická semimikrováha
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky uchazeče; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu
1 | Maximální váživost | 220 g/81 g
2 | Odečitatelnost | 0,01 mg; 0,005 mg
3 | Opakovatelnost (závaží) | 0,01 mg (10 g)
4 | Minimální navážka (USP, 0,1%, typická) | 10 mg
5 | Justování | interní / FACT
6 | Rozměry vážicí misky (šxh) | 78 mm x 73 mm
8 | Doba ustálení | 2 s
9 | Opakovatelnost (typická) | 0,005 mg
10 | Linearita | ± 0,1 mg
11 | Rozměry (2xvxš) | 485 mm x 292 mm x 195 mm
12 | Detekce | elektrostatické náboje na vzorcích a v nádobách
13 | Certifikace | GWP
14 | Nastavení | automatické interní
15 | Display | barevný dotykový 7"
Antistatická sada
16 | Antistatická souprava | pro úplné odstranění elektrostatického náboje, odstranění rozptylování práškových vážících látek, snížení rizika kontaminace, umožnění rychlých dávkovacích procesů, U-elektrodu můžete volně umístit vedle váhy.
StarterPack
17 | Servis | Instalace systému včetně dokumentace, základní školení, bezpečnostní instruktáž, akreditovaná kalibrace podle normy ISO 17025
| předpokládaná maximální cena | 531 500,- Kč bez DPH | nabídková cena bez DPH: | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis