## Techn. specifikace
| Dodávka spotřebního materiálu pro měření akustické emise pro potřeby projektu ESS - I |  |  |  |  | EURO / Česká koruna (datum: 29. 03. 2019) |  | 25.8
Položka | Typ zařízení/součástky | Vlastnosti | Model | počet kusů | Jednotková cena EUR/ks bez DPH | Jednotková cena bez DPH v Kč | Celková cena za položku (bez DPH) v Kč | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | Předpokládaná cena v EUR/ks bez DPH | Předpokládaná cena - jednotková (bez DPH) v Kč | Předpokládaná cena - celkem (bez DPH) v Kč
1 | Snímače akustické emise | miniaturní, průměr 5 mm, frekv. rozsah 200-750 kHz, BNC konektor |  | 4 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 620 | 15996 | 63984
|  | průměr 16-18 mm, plochá frekvenční odezva 200-800 kHz, SMA konektor |  | 6 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 385 | 9933 | 59598
2 |  | miniaturní, půměr 10 mm, frekv. rozsah 200-900 kHz, SMA konektor |  | 8 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 255 | 6579 | 52632
3 |  | Kabel SMA (microdot) - BNC, délka ≥1m |  | 12 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 120 | 3096 | 37152
4 |  | miniaturní, půměr 8 mm, frekv. rozsah 125-750 kHz, BNC konektor |  | 8 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 295 | 7611 | 60888
5 |  | diferenciální, průměr 16-18 mm, plochá frekvenční odezva 100-900 kHz |  | 4 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 520 | 13416 | 53664
6 |  | vysokoteplotní (do 540 °C), průměr 15-25 mm, frekv. rozsah 50-650 kHz, obsahuje 0,3 m "hard line" kabel, 1 m "soft line" kabel, BNC konektor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 1905 | 49149 | 98298
7 |  | diferenciální, vysokoteplotní (do 540 °C), průměr 15-25 mm, frekv. rozsah 50-650 kHz, obsahuje 0,3 m "hard line" kabel, 1 m "soft line" kabel, BNC konektor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 1985 | 51213 | 102426
8 | Předzesilovače akustické emise | volitelný zisk 20, 40 a 60 dB, frekvenční rozsah 10-900 kHz |  | 4 | 0 | 0 | 0 | VYHOVUJE | 615 | 15867 | 63468
| Dopravné, balné, pojistné |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3890 | 3890
| Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0 | Předpokládaná cena - celkem (bez DPH) v Kč |  |  | 596000
podpis
Dodavatel podáním nabídky garantuje zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.