## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "10. část – Rtg. detektor pro externí svazek"
Předmětem dodávky je detektor Rtg záření typu SDD včetně spektrometrické jednotky na digitální zpracování pulsů a chlazení typu peltiér s napájením. Detektor bude poskytovat signál pro spektrometrii PIXE na budovaném experimentálním zařízení pro měření pomocí svazku vyvedeného z vysokého vakua do atmosféry.
Dodavatel uvede nabídkovou cenu za kus (modře podbarvená pole) a ve sloupci D zda splňuje uvedené parametry, případně konkrétní poznámku pokud se v daném parametru liší.
Dodavatel ke splnění závazků ze Smlouvy Zadavateli dodá a otestuje následující zařízení:
Položka | Technické a funkční vlastnosti, hodnoty, množství |  | Splnění parametrů v podávané nabídce ANO / NE | Cena v Kč bez DPH
► Křemíkové rtg SDD detektory - základní popis |  |  |  | 0
1 | Počet kusů detektoru | 1 ks
2 | Typ detektoru | křemíkový SDD
3 | Aktivní plocha detektoru | nejméně 70 mm2
4 | Kolimátor | ano
5 | Okénko | Be 12.5 um
6 | Tloušťka detektoru | 500 um
7 | Energetické rozlišení FWHM pro energii 5.9 keV | menší než 126 eV
8 | Minimální propustnost pulsů | 1000 kcps
9 | Vakuový nástavec | ano
10 | Délka nástavce do vakua | 180-220 mm
11 | Elektronika | předzesilovač, potřebné napájecí jednotky
12 | Typ chladícího systému detektoru | peltiér
13 | Napájecí jednotka chlazení | ano
► Jednotka na zpracování pulsů z detektoru SDD |  |  |  | 0
14 | Jednotka na zpracování pulsů z detektoru SDD | ano
15 | Zpracování pulsů | digitální
16 | Tvarování pulsu | trapezoid
17 | Výstupy | energetické spektrum a list mode data
18 | Kabely na propojení detektoru,jednotky a napájení chlazení | ano
► Obslužný a spektroskopický software |  |  |  | 0
19 | Obslužný software k analyzátoru a detektoru | ano
► Požadované podmínky kupní smlouvy
Dodací lhůta |  | 5 měsíců
Záruka |  | 12 měsíců
Cena celkem bez DPH |  | 0
Dodavatel podáním nabídky garantuje zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.
Dodavatel podáním nabídky garantuje zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.
podpis