## Server
Příloha č. 1 Technická specifikace
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
laboratorní materiál
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky uchazeče; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu
1 | Láhve pro buněčné kultury | inovativní design hrdla láhve usnadňuje přístup pipetám nebo škrabkám, velice stabilní díky zkosené vrchní část se širokou spodní částí, snadné stohování, matovaný povrch u hrdla pro popisky, rytá stupnice na stěnách, 100% integrita, sterilizováno gama zářením, bez obsahu RNázy, Dnázy, bez pyrogenů, Objem 250 ml, Víčko ventilované, ošetřeno pro tkáńové kultury, doporučený pracovní objem 15-22,5 ml, 5 ks/sáček/ 100 sáčků/balení, 1 x 100 kusů | 19100205
2 | Láhve pro buněčné kultury | inovativní design hrdla láhve usnadňuje přístup pipetám nebo škrabkám, velice stabilní díky zkosené vrchní část se širokou spodní částí, snadné stohování, matovaný povrch u hrdla pro popisky, rytá stupnice na stěnách, 100% integrita, sterilizováno gama zářením, bez obsahu RNázy, Dnázy, bez pyrogenů, Objem 600 ml, Víčko ventilované, ošetřeno pro tkáńové kultury, doporučený pracovní objem 36,4-54,6 ml, 5 ks/sáček/ 40 sáčků/balení, 1 x 40 kusů
3 | Serologická pipeta | PS, transparentní, odstupňovaná, sterilní, tyto jednorázové pipety pro kapalné převody jsou vyrobeny z GPPS (obecný polystyren) v souladu s USP Class VI., objem 2 ml, dělení 0,01 ml, délka 272 mm, barva zelená, 1 x 500 kusů
4 | Serologická pipeta | PS, transparentní, odstupňovaná, sterilní, tyto jednorázové pipety pro kapalné převody jsou vyrobeny z GPPS (obecný polystyren) v souladu s USP Class VI., objem 5 ml, dělení 0,1 ml, délka 341 mm, barva modrá, 1 x 400 kusů
5 | Serologická pipeta | PS, transparentní, odstupňovaná, sterilní, tyto jednorázové pipety pro kapalné převody jsou vyrobeny z GPPS (obecný polystyren) v souladu s USP Class VI., objem 25 ml, dělení 0,2 ml, délka 308 mm, barva červená, 2 x 150 kusů
6 | Serologická pipeta | PS, transparentní, odstupňovaná, sterilní, tyto jednorázové pipety pro kapalné převody jsou vyrobeny z GPPS (obecný polystyren) v souladu s USP Class VI., objem 10 ml, dělení 0,1 ml, délka 303 mm, barva oranžová, 2 x 400 kusů
7 | Zkumavka centrifugační | PP, kónické dno, natištěná stupnice, s plochým šroubovacím víčkem, sterilní, se stupnicí, objem 50 ml, Ø×D 29×115 mm, balené: 25/stojan, 20 stojanů/balení, 1 x 500 kusů
8 | Zkumavka centrifugační | PP, kónické dno, natištěná stupnice, s plochým šroubovacím víčkem, sterilní, se stupnicí, objem 15 ml, Ø×D 17×118 mm, balené: 25/stojan, 2 stojany/balení, 1 x 500 kusů
9 | Medium buněčné kultury | DMEM se 4,5 g / l glukózy, s L-glutaminem, s pyruvátem sodným, kapalný, např. Biowest, 10 x 500 ml
10 | Fetální hovězí sérum | Původ FBS jižní Amerika, mražené, sterilní filtrované fetální bovinní sérum (FBS) odvozené ze srážené plné krve asepticky odebrané z plodu srdeční punkcí, 500 ml
11 | Kyselina chlorovodíková 34% | pro analýzu stopových kovů, balení plastová lahev, 1 x 500 ml
|  | cena |  |  | 0
12 | Bizmut | ≥99.998%, jehly 1-5 cm, 1 x 500 g | 19100215
|  | cena |  |  | 0
13 | Laboratorní lahev | úzkohrdlá lahev z brosilikátového skla, průhledná, velmi dobrá chemická odolnost, vysoká teplotní odolnost, minimální tepelná roztažnost, která poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty, sklo typu I podle USP, EP a JP, objem 10 ml, závit GL 25, výška 50 mm, Ø vněj. 36 mm, 10 x 1 kus | 19100204
14 | Laboratorní lahev | úzkohrdlá lahev z brosilikátového skla, průhledná, velmi dobrá chemická odolnost, vysoká teplotní odolnost, minimální tepelná roztažnost, která poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty, sklo typu I podle USP, EP a JP, objem 25 ml, závit GL 25, výška 74 mm, Ø vněj. 36 mm, 10 x 1 kus
15 | Laboratorní lahev | úzkohrdlá lahev z brosilikátového skla, průhledná, velmi dobrá chemická odolnost, vysoká teplotní odolnost, minimální tepelná roztažnost, která poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty, sklo typu I podle USP, EP a JP, objem 50 ml, závit GL 32, výška 91 mm, Ø vněj. 46 mm, 10 x 1 kus
16 | Kyselina chlorovodíková 32% | pro analýzu stopových kovů, balení plastová lahev, např. Normatom, 1 x 250 ml
17 | Kyselina citronová | čistota p.a., 1 x 1 kg
|  | cena |  |  | 0
18 | Nikl | ≥99.999%, max. 100 ppm C, prášek, např. Alfa Aesar, 1 x 25 g | 19100231
|  | cena |  |  | 0
19 | Termomixér | kombinace funkcí ohřevu/chlazení a třepání je ideální pro aplikace v mnoha oborech jako například molekulární biologie, biochemie a klinické chemie, zařízení má zabudovaný ovládací panel s velkým barevným displejem, na panelu můžete programovat a prohlížet teplotu, čas a nastavení rychlosti, možnost výběru z osmi hliněných bloků pro PCR destičky a zkumavky s objemem 0,2 – 15 ml, přesné a plynulé ovládání rychlosti, rychlý ohřev a chlazení, nenáročný na prostor | 19100261
20 | Blok | bloky vyhřívací, hliníkové, pro 0,5 ml zkumavky, počet otvorů 54
|  | cena |  |  | 0
|  | cena celkem bez DPH |  |  | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis