## Server
Příloha č. 1 Technická specifikace
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Pol.č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | částka za položku v Kč bez DPH
1 | kolona typ I | Rozměry kolony min. 3x100 mm; velikost částic max. 2,5 µm; velikost pórů max. 100 Å; vysoce čistý silikagel s trifunčkně vázanou C18 skupinou, kompatibilní se 100% vodnou mobilní fázi, stabilní v pH rozmezí 2- 8, pro tlaky až 1034 bar, s čipem zaznamenávajícím použití kolony. Opatřena ochranným Guardem. | 19100278
2 | kolona typ II | Rozměry kolony min. 3x100 mm; velikost částic max. 2,5 µm; velikost pórů max. 130 Å; hybridní částice s povrchovým nábojem a C18 skupinou, stabilní v pH rozmezí 1-11, pro tlaky až 1034 bar, s čipem zaznamenávajícím použití kolony. Opatřena ochranným Guardem
3 | kolona typ III | Rozměry kolony min. 3x100 mm; velikost částic max. 2,5 µm; velikost pórů max. 130 Å; hybridní částice s vázanou amidovou skupinou, stabilní v pH rozmezí 2-11, pro tlaky až 1034 bar, s čipem zaznamenávajícím použití kolony. Opatřena ochranným Guardem.
4 | kolona typ IV | Rozměry kolony min. 3x100 mm; velikost částic max. 2,7 µm; velikost pórů max. 90 Å; částice s pevným jádrem bez navázaných skupin, stabilní v pH rozmezí 1-5, pro tlaky až 1034 bar, s čipem zaznamenávajícím použití kolony. Opatřena ochranným Guardem
5 | kolona typ V | Rozměry kolony min. 3x100 mm; velikost částic max. 2,7 µm; velikost pórů max. 90 Å; částice s pevným jádrem C18 s vloženou karbamátovou skupinou, pro tlaky až 1034 bar, s čipem zaznamenávajícím použití kolony. Opatřena ochranným Guardem
|  | cena celkem bez DPH |  |  | 0
Každá kolona je včetně příslušenství, nezbytného pro její funkčnost
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis