## Server
Příloha ke Kupní smlouvě č. 1 - Technická specifikace k VZ "Dodávka Krystalů CaF2"
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Požadovaný počet | Splnění požadavku dodavatelem ANO/NE | Předpokládaná cena za ks (v Kč bez DPH) | Předpokládaná celková cena (v Kč bez DPH) | Nabídková cena za ks (v Kč bez DPH) | Nabídková celková cena (v Kč bez DPH)
1 | Krystaly CaF2 | optické krystaly fluoridu vápenatého (CaF2), velikost 150x150x5 mm | 19190009 | 2 |  | 28925 | 57850 |  | 0
2 |  | rozsah přenosu: 130nm až 9µm
3 |  | index lomu: 1,405 um
4 |  | ztráta odrazu: 5,4% @ 5µm (2 povrchy)
5 |  | teplota tání: 1360 ° C
6 |  | tvrdost (Knoop): 158 psi
7 |  | youngův modul: 75,8 Gpa
8 |  | modul protržení: 5300 psi
9 |  | struktura: Kubická --- 111 dělící rovina
10 |  | rozpustnost: 0,0017 gm / 100 gm voda @ 20 ° C., nerozpustný ve většině zásad a kyselin, rozpustné v NH4 solích.
11 |  | určení: pro současné pozorování deformačních procesů ve viditelném a infračerveném spektru
12 | Měření krystalů CaF2 | certifikované měření absorbce IR záření krystalů CaF2, pro potřeby kalibrovaného měření ve viditelném a infračerveném spektru (měření 2 krystalů) | 19240008 | 2 |  | 37190 | 74380 |  | 0
Celková cena (v Kč bez DPH) | [6 empty] | 132230 |  | 0
Celková cena (v Kč s DPH) | [6 empty] | 159998.3 |  | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů po podpisu Kupní smlouvy.