## Server
Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka elektromateriálu pro UJF a CRREAT"
Zadavatel požaduje tyto originální produkty: |  |  |  |  | Předpokládaná hodnota |  | Nabídková cena
č. | produkt | popis | ks | číslo objednávky ÚJF | Cena za kus v Kč (bez DPH) | Cena celkem v Kč (bez DPH) | Cena za kus v Kč (bez DPH) | Cena celkem v Kč (bez DPH)
1 | Převodník | převodník USB/RD232, výstup na straně RS232 v úrovni TTL/CMOS, napájení z USB | 5 | 19100013 (CRREAT), Faktura č. 1 | 431 | 2155 |  | 0
2 | Dataloger | datalogger s procesorem ATMEGA1284P, sběrnice I2C, SPI, pouzdro na dvě baterie LS 33600, pro dlouhý provoz, přesný hodinový obvod | 9 |  | 4290 | 38610 |  | 0
3 | Zesilovač | zesilovač pro diodové detektory, 3MHz, low-power, low-noise, plocha pro připojení Hamamatsu S2744-09 | 2 |  | 1290 | 2580 |  | 0
4 | Měnič | step up měnič DC/DC, regulovatelný s výstupním napětím do 36V, Vin 3-11V, maximální výkon 120mW | 2 |  | 604 | 1208 |  | 0
5 | Box | přístrojový hliníkový box 160x103x53mm, přírodní elox, vnitřní deska pro uchycení elektronických modulů s rastrem děr 10.16mm | 8 |  | 1346 | 10768 |  | 0
6 | Baterie | baterie CR2032 | 8 |  | 27 | 216 |  | 0
7 | Dioda | Si PIN dioda HAMAMATSU S11773-02 | 2 |  | 2091 | 4182 |  | 0
8 | Filtr | filtr odrušovací 22nF, 0805, 2A, 50V, EMIFIL, Murata | 20 |  | 3 | 60 |  | 0
9 | Filtr | filtr odrušovací 2.2nF, 0805, 1A, 50V, EMIFIL, Murata | 20 |  | 3 | 60 |  | 0
10 | Zesilovač | zesilovač pro diodové detektory, 3MHz, low-power, low-noise, plocha pro připojení Hamamatsu S2744-09 | 7 |  | 1290 | 9030 |  | 0
11 | Odroid | odroid C1+ rámeček a paměť | 1 |  | 3265 | 3265 |  | 0
12 | Karta | uSD karta 32G | 1 |  | 352 | 352 |  | 0
13 | Zdroj | napájecí zdroj DC 12V, 1A, nízký šum | 2 |  | 214 | 428 |  | 0
14 | Kabel | USB 2.0 kabel, 0,5m, stíněný | 2 |  | 34 | 68 |  | 0
15 | Převodník | převodník USB na I2C s HID. | 2 |  | 598 | 1196 |  | 0
16 | Svorkovnice | univerzální napájecí svorkovnice ve verzi 12V | 2 |  | 237 | 474 |  | 0
17 | Přístrojový box | přístrojový hliníkový box 220x160x51,5mm, přírodní elox, vnitřní deska pro uchycení elektronických modulů s rastrem děr 10.16mm | 3 |  | 2703 | 8109 |  | 0
18 | Kabel | koaxiální kabel SMA/SMA 15cm | 1 |  | 319 | 319 |  | 0
19 | Konektor | konektor SMA úhlová spojka | 1 |  | 152 | 152 |  | 0
20 | Paměťová karta | SD 2GB karta průmyslová | 4 |  | 810 | 3240 |  | 0
21 | Anténa | GPS anténa – konektor SMA-A, magnetické uchycení, koaxiální kabel 5m RG174, 50Ohm, napájecí napětí 35V | 2 |  | 371 | 742 |  | 0
22 | Silikon | jednosložkový neutrální silikon černý | 1 |  | 129 | 129 |  | 0
23 | Pájecí banánek | BAN 364P černa – pájecí banánek průměru 4mm s otvorem z boku | 3 |  | 27 | 81 |  | 0
24 | Pájecí banánek | BAN 364P červená – pájecí banánek průměru 4mm s otvorem z boku | 3 |  | 27 | 81 |  | 0
25 | Filtr | filtr odrušovací 220pF, 0805, 0.7A, 50V, EMIFIL, Murata | 10 |  | 4 | 40 |  | 0
26 | Odpor | odpor 1k v pouzdru 0805, balení 200ks | 1 |  | 166 | 166 |  | 0
27 | Dutinka | dutinka Kxc 2.54# 1K Z/G 4000-3, balení 300ks | 1 |  | 232 | 232 |  | 0
28 | Vodič | vodiče 10cm na obou koncích konektor Kxc 2.54# 1K Z/G 4000-3, červená | 50 |  | 6 | 300 |  | 0
29 | Vodič | Vodiče 10cm na obou koncích konektor Kxc 2.54# 1K Z/G 4000-3, modrá | 50 |  | 6 | 300 |  | 0
30 | Deska | AL deska 15x21 děr s roztečí 10.16 o průměru 3.2mm | 3 |  | 239 | 717 |  | 0
31 | Deska | AL deska 11x15 děr s roztečí 10.16 o průměru 3.2mm | 1 |  | 158 | 158 |  | 0
32 | Deska | AL deska 16x8 děr s roztečí 10.16 o průměru 3.2mm | 2 |  | 158 | 316 |  | 0
33 | Drát | drát měděný lakovaný, odizolovávací pájením, lak na polyuretanové bázi, prům.0,3mm, balení 150m | 1 |  | 140 | 140 |  | 0
34 | Drát | drát měděný lakovaný, odizolovávací pájením, lak na polyuretanové bázi, prům.0,2mm, balení 250m | 1 |  | 140 | 140 |  | 0
35 | Fólie | Cu fólie 25cm 8m | 1 |  | 1736 | 1736 |  | 0
36 | Baterie | baterie LS 33600 | 20 |  | 410 | 8200 |  | 0
37 | Elektroměr | elektroměr 1F | 1 |  | 1508 | 1508 |  | 0
38 | Jistič | jistič B 16A | 2 |  | 168 | 336 |  | 0
39 | Drát | zemnící drát 8 FEZN 5,5KG | 1 |  | 382 | 382 |  | 0
40 | Kabel | kabel USB-uUSB 1m | 6 |  | 231 | 1386 |  | 0
41 | Kabel | kabel USB3.0-USB3.0 A-A 2m | 7 |  | 269 | 1883 |  | 0
42 | Prodlužovací kabel | prodlužovací kabel 230V 2m 5 zásuvek vypínač | 6 |  | 141 | 846 |  | 0
43 | Prodlužovací kabel | prodlužovací kabel 230V 5m 6 zásuvek vypínač | 4 |  | 180 | 720 |  | 0
44 | Modul | modul tvořící diferenční symetrický signál v širokém frekvenčním rozsahu | 1 |  | 1199 | 1199 |  | 0
45 | Modul | anténní modul se stupem 2xRJ45 a výstupem RJ45, nebo SM | 2 |  | 711 | 1422 |  | 0
46 | Kabel | kabel stíněný RJ45 2m | 1 |  | 67 | 67 |  | 0
47 | Kabel | kabel stíněný RJ45 10m | 1 |  | 379 | 379 |  | 0
48 | Konvertor | konvertor z I2C na SPI, 4xSPI na I2C, GPIO | 1 |  | 602 | 602 |  | 0
49 | Krokový motor | motor SX17-1003, příruba NEMA17, 1,8 stupně krok, kroutící moment 0,3Nm. Proud 1A. | 1 |  | 629 | 629 |  | 0
50 | Svorkovnice | šroubovací svorkovnice co autozapalovače 12, 16A | 10 |  | 177 | 1770 |  | 0
51 | Kleště | kleště krimpovací na izolované trubičky 0,2-6mm2 | 1 |  | 1362 | 1362 |  | 0
Celkem | [5 empty] | 114441 |  | 0
52 | Baterie | lithiová, knoflíková CR2032 3V | 10 | 19100262 (ONF), Faktura č. 2 | 14 | 140 |  | 0
53 | Baterie | dynamo alkalická 6LR61 9V | 5 |  | 40 | 200 |  | 0
54 | Faston | zásuvka na kabel, 6,3x0,8, červený plastový límec, kabel 0,5 - 1 mm2, cínovaný, lisovací, přímý, bez zámku, izolovaný, KSS | 20 |  | 3 | 60 |  | 0
55 | Faston | zásuvka na kabel, 6,3x0,8, modrý plastový límec, kabel 1,5 - 2,5 mm2, cínovaný, lisovací, přímý, bez zámku, izolovaný, nylon, KSS | 20 |  | 3 | 60 |  | 0
56 | Faston | zásuvka na kabel, 6,3x0,8, modrý plastový límec, kabel 1,5 - 2,5 mm2, cínovaný, lisovací, přímý, bez zámku, izolovaný, KSS | 20 |  | 3 | 60 |  | 0
57 | Kabel | nestíněný propojovací patch kabel (UTP) kategorie 5, nestíněné konektory RJ45<->RJ45, šedá barva, délka kabelu 10m | 2 |  | 65 | 130 |  | 0
58 | Kabel | nestíněný propojovací patch kabel (UTP) kategorie 5, nestíněné konektory RJ45<->RJ45, šedá barva, délka kabelu 3m | 3 |  | 25 | 75 |  | 0
59 | Kabel | nestíněný propojovací patch kabel (UTP) kategorie 5, nestíněné konektory RJ45<->RJ45, šedá barva, délka kabelu 5m | 2 |  | 35 | 70 |  | 0
Celkem | [5 empty] | 795 |  | 0
60 | Baterie | tužková alkalická baterie AA | 20 | 19100280 (THS), Faktura č. 2 | 17 | 340 |  | 0
61 | Tělěso | zářivkové těleso s LED trubicemi 120 cm, 2x18W, patice T8, denní bílá 4000K, krytí IP65 | 5 | 19100316 (OU), Faktura č. 2 | 413.2 | 2066 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 117642 |  | 0
Cena celkem s DPH | [5 empty] | 142346.82 |  | 0
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od účinnosti Kupní smlouvy.