## Server
Příloha č. 1a Technická specifikace
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
laboratorní materiál
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky uchazeče; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu
1 | Přístrojová skleněná pojistka | F 0,25A/250V, 30kusů | 19100361 OJS
2 | Přístrojová skleněná pojistka | F 0,4A/250V, 30 kusů
3 | Přístrojová skleněná pojistka | F 0,5A/250V, 50 kusů
4 | Přístrojová skleněná pojistka | T 0,5A/250V, 20 kusů
5 | Přístrojová skleněná pojistka | F 1,5A/250V, 50 kusů
6 | Přístrojová skleněná pojistka | F 6,3A/250V, 20 kusů
785
7 | Kabel | měděný H07RN-F 2x1,5, gumový/pryžový harmonizovaný, 25 metrů | 19190013 ÚŘ
596
| Maximální nepřekročitelná cena bez DPH | 1381 |  | nabídková cena bez DPH: | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis