## cenová nabídka
Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Nábytek laboratorní a kancelářský (OJS, THS, ONF)"
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Požadované parametry, popisy výrobků, položkový rozpočet |  |  |  |  | Předpokládaná hodnota |  | Nabídková cena
Položka č. | Název | Popis | počet | Dodavatel splňuje ano x ne | za kus v Kč (bez DPH) | celkem v Kč (bez DPH) | za kus v Kč (bez DPH) | celkem v Kč (bez DPH)
Objednávka ÚJF č. 19050024 (OJS)
Sestava jednostranného laboratorního stolu s médiovou nástavbou (ŠxHxV) 3400x750x900 mm, materiál: bílé lamino, bílá ABS hrana, chromové úchytky, pracovní deska Max Resistance (HPL) šedá.
1 | Deska pracovní | kompaktní deska Max Resistance (chemicky odolný povrch), DTD podklad, hrana ABS, (ŠxH) 3400x750 mm | 1 |  | 13100 | 13100 | 0 | 0
2 | Skříň | kombinovaná, 2 x zásuvka, středová vzpěra, dvoukřídlé dveře (ŠxHxV) 900x520x875 mm | 3 |  | 5160 | 15480 | 0 | 0
3 | Skříň | zásuvková 3 + 1, (3 standardní zásuvky+ 1 hluboká) (ŠxHxV) 600x550x875 mm | 1 |  | 6150 | 6150 | 0 | 0
4 | Médiová nástavba | 2 x sloupek, 1 x středová vzpěra, 1 x horní deska, 6 zásuvka 230V, (ŠxHxV) 1800x300x650 mm | 1 |  | 9890 | 9890 | 0 | 0 | ;
Sestava ostrovního stolu navazujícího na mycí stůl (ŠxHxV) 3000x750x900 mm, materiál: bílé lamino, bílá ABS hrana, chromové úchytky, pracovní deska Max Resistance (HPL) šedá.
5 | Deska pracovní | kompaktní deska Max Resistance (chemicky odolný povrch), DTD podklad, hrana ABS, (ŠxH) 3000x750 mm | 1 |  | 9260 | 9260 | 0 | 0
6 | Skříň | kombinovaná, 2 x zásuvka, středová vzpěra, dvoukřídlé dveře, dvířka umístěná proti laboratornímu stolu, pohledová záda (ŠxHxV) 900x700x875 mm | 1 |  | 5160 | 5160 | 0 | 0
7 | Skříň | kombinovaná, 2 x zásuvka, středová vzpěra, dvoukřídlé dveře, dvířka umístěná proti laboratornímu stolu, dvířka z obou stran (ŠxHxV) 900x700x875 mm | 1 |  | 5490 | 5490 | 0 | 0
8 | Podnož | kovová jeklová, navazující na skříňky, (ŠxHxV) 1150x650x875 mm, jekl 30x30 mm | 1 |  | 5120 | 5120 | 0 | 0
9 | Židle | laboratorní taburet s tvarovaným sedákem, plynový píst, nylonový kříž, k ostrovnímu stolu | 2 |  | 2860 | 5720 | 0 | 0
Sestava mycího stolu s výlevkami (ŠxHxV) 1500x600x900 mm
10 | Deska pracovní | kompaktní deska Max Resistance (chemicky odolný povrch), DTD podklad, hrana ABS, (ŠxH) 1500x600 mm | 1 |  | 6240 | 6240 | 0 | 0
11 | Skříň | dřezová dvoudvéřová, uchycení kameninové výlevky (ŠxHxV) 900x510x875 mm | 1 |  | 5460 | 5460 | 0 | 0
12 | Skříň | dřezová jednodvéřová, levé dveře, uchycení výlevky (ŠxHxV) 600x510x875 mm mm | 1 |  | 4650 | 4650 | 0 | 0
13 | Výlevka | kameninová bílá s lemem, nakládání shora (ŠxHxV) 450x450x200 mm | 1 |  | 6980 | 6980 | 0 | 0
14 | Výlevka | kameninová bílá s lemem, nakládání shora (ŠxHxV) 295x147x100 mm | 1 |  | 4160 | 4160 | 0 | 0
15 | Těsnění | těsnící lišta | 1 |  | 1160 | 1160 | 0 | 0
Sestava kancelářského pracoviště (ŠxHxV) 1500x750x750 mm
16 | Deska stolová | materiál LTD, (ŠxHxV) 1500x750x220-250 mm | 1 |  | 2190 | 2190 | 0 | 0
17 | Podnož | stolová konstrukce, (ŠxHxV) 1480x680x725 mm | 1 |  | 4690 | 4690 | 0 | 0
18 | Kontejner | pojízdný, 4 x zásuvka, zamykatelný, (ŠxHxV) 430x600x600 mm | 1 |  | 4120 | 4120 | 0 | 0
19 | Židle | kancelářská s opěradlem, výškově stavitelný sedák i opěrák, bez područek, nosnost 100 kg | 1 |  | 2960 | 2960 | 0 | 0
20 | Instalační materiál, doprava, montáž | materiál pro sestavení a usazení, doprava do místa určení, montáž | 1 |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
Objednávka ÚJF č. 19100428 (THS)
21 | stůl pracovní | dekor višeň/šedá, rozměry (ŠxVxH) 140x75,5x80 cm | 1 |  | 3527 | 3527 | 0 | 0
22 | stůl pracovní | přídavný, dekor višeň/šedá, rozměry (ŠxVxH) 160x75,5x80 cm | 1 |  | 3535 | 3535 | 0 | 0
23 | stůl pracovní | dekor višeň/šedá, rozměry (ŠxVxH) 120x75,5x60 cm | 1 |  | 2938 | 2938 | 0 | 0
24 | kontejner | čtyřzásuvkový, dekor višeň, (ŠxVxH) 40x60x60 cm | 1 |  | 4260 | 4260 | 0 | 0
25 | nástavba stolová | nástavba stolová, dekor višeň, rozměry (ŠxVxH) 120x15x24 cm | 1 |  | 757 | 757 | 0 | 0
26 | skříň | skříň dělěná, dekor višeň, (ŠxVxH) 80x115,2x40 cm | 2 |  | 3512 | 7024 | 0 | 0
27 | skříň | skříň policová, dekor višeň, (ŠxVxH) 80x192x40 cm | 2 |  | 5472 | 10944 | 0 | 0
28 | nohy | rektifikační nohy skříní, barva černá, rektifikace 3 cm, průměr 4,7 cm | 4 |  | 150 | 600 | 0 | 0
29 | židle | kancelářská židle s područkami a podhlavníkem, barva černá, nosnost: 120 kg, šířka: 70/52 cm, výška: 110-122 cm hloubka: 49 cm, Samonosná síťovina na opěráku zajišťuje celodenní větrání zad, záruka 3 roky | 1 |  | 5900 | 5900 | 0 | 0
30 | židle | židle jednací, barva antracit, nosnost: 120 kg, šířka: 54/44 cm, výška: 82 cm, hloubka: 44 cm | 1 |  | 1235 | 1235 | 0 | 0
31 | Instalační materiál, doprava, montáž | materiál pro sestavení a usazení, doprava do místa určení, montáž | 1 |  | 4900 | 4900 | 0 | 0
Objednávka ÚJF č. 19100507 (ONF, CANAM LM)
32 | Laboratorní skříň se zásuvkami a policemi | Konstrukce: svařovaná z ocelového plechu, (V+Š+H) 1950x950x500 mm, barva modrá nebo šedá, případně kombinace | 1 |  | 10475 | 10475 | 0 | 0
|  | Police: výškově stavitelné po cca 20 mm, nosnost police 50 kg | 3
|  | Zásuvky: 2 x 3 kusy zásuvek, šíře cca 460 mm, pojezdy s vysunutím ve 100% hloubky zásuvky | 6
|  | Dveře: křídlové, uzamykatelné s rozvorovým dvoubodovým cylindrickým zámkem | 2
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 186075 |  | 0
Cena celkem s DPH | [5 empty] | 225150.75 |  | 0
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od účinnosti Kupní smlouvy.