## List1
Příloha ke Kupní smlouvě – Technická specifikace
Veřejná zakázka: „Turbomolekulární vývěva s ovládací jednotkou (CANAM)“
Specifikace předmětu plnění - požadované parametry, popis zařízení, cenová nabídka
Takto podbarvená pole musí dodavatel povinně vyplnit.
Turbomolekulární vývěva s ovládací jednotkou
Popis |  | Dodavatel splňuje ANO / NE | Parametry nabízeného zařízení | Nabídková cena v Kč bez DPH
Čerpací rychlost pro N2 | vyšší než 250 l/s |  |  | 0
Kompresní poměr pro H2 | vyšší než 8 x 105
Příruba | DN 100 ISO-K
Chlazení | vzduch
Mezní tlak podle PNEUROP | nižší než 1x10-7 hPa
Maximální předčerpávací tlak pro N2 | 20 hPa
Příslušenství | integrovaná napájecí jednotka, napouštěcí ventil, napájecí kabel
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  |  | 190000
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od účinnosti Kupní smlouvy.