## Techn. specifikace
Dodávka spotřebního materiálů pro potřeby světelné a elektronové mikroskopie pro projekt ESS 002 - 2019 - III*
Položka | Technický popis |  | počet kusů | Kompatibilní se zařízením | Jednotková cena bez DPH v Kč | Celková cena za položku (bez DPH) v Kč | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | Předpokládaná cena - jednotková (bez DPH) v Kč | Předpokládaná cena - celkem (bez DPH) v Kč
1 | USB na 4x RS422 nebo RS485 |  | 1 | VIII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 21100 | 21100
2 | Zásuvný modul, 96 digitálních vstupů a výstupů, logická úroveň: 5V |  | 2 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 13300 | 26600
3 | 100-Pin Female D-SUB na 50-Pin Female IDC/50-Pin Female IDC, 1 Ribbon Connection Ribbon Cable, 2m |  | 2 | II | 0 | 0 | VYHOVUJE | 2800 | 5600
4 | 50-Pin Male IDA to 50-Pin Female Screw Terminal Block |  | 4 | II | 0 | 0 | VYHOVUJE | 17800 | 71200
5 | 1.60 GHz Quad-Core CPU, 4 GB DRAM, 16 GB Storage, Kintex-7,325T FPGA, 8-Slot CompactRIO Controller |  | 1 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 33000 | 33000
6 | Napěťový zdroj, 24 VDC, 5 A, 100-120/200-240 VAC Input |  | 1 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 8500 | 8500
7 | Box pro zásuvný modul, bezdrátová komunikace, pro 1x modul |  | 2 | II, III, IV, V, VI, VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 11200 | 22400
8 | Box pro zásuvný modul, síťová komunikace, pro 4x modul |  | 1 | II, III, IV, V, VI, VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 33200 | 33200
9 | Box pro zásuvný modul, síťová komunikace, pro 1x modul |  | 3 | II, III, IV, V, VI, VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 16600 | 49800
10 | Box pro zásuvný modul, komunikace přes USB, pro 4x modul |  | 4 | II, III, IV, V, VI, VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 33300 | 133200
11 | Zásuvný modul, 8 kanálů, Relay Output ,SSR Relay, 60 VDC/30 Vrms, 750 mA |  | 2 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 13800 | 27600
12 | Zásuvný modul, 4 kanály, Relay Output , SPST Relay, 60 VDC (1 A)/250 VAC (1.5 A) |  | 2 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 4600 | 9200
13 | Zásuvný modul, 5 V/TTL, 8 I/O kanálů, 100 ns |  | 2 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 7700 | 15400
14 | Krycí panel pro 25-pin D-Sub, montovaný zepředu |  | 2 | VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 2700 | 5400
15 | Zásuvný modul, LVTTL, 4 I/Okanálů , 55 ns |  | 2 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 6300 | 12600
16 | 17-palcový dotikový průmyslový monitor, kompatibilní s DisplayPort, DVI a VGA |  | 1 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 33000 | 33000
17 | Zdroj pro průmyslový dotikový monitor, 12v, 60w, se zámkem,pro 17 palcový monitor |  | 1 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 1400 | 1400
18 | Sada pro přišroubování 17-palcového průmyslového dotikového monitoru |  | 1 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 1400 | 1400
19 | Datový kabel pro připojení 17-palcového průmyslového dotikového monitoru, Mini DisplayPort na DisplayPort, 2m (pro teploty -40° až 85° ) |  | 1 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 600 | 600
20 | Zásuvný univerzální napěťový modul, 2 vstupy, 51.2 kS/s/ch, accelerometer, powered sensor, full-bridge, voltage measurements, quarter-bridge, half-bridge, 60 V |  | 3 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 19000 | 57000
21 | Speciální šroubovací svorkovnice, s nízkým útlumem a šumem |  | 6 | VIII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 20300 | 121800
22 | Zásuvný univerzální napěťový modul, 4 vstupy, 100 kS/s/ch, strain gages, resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, load cells |  | 3 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 28500 | 85500
23 | Kontroler pro zásuvné moduly, 1.33 GHz Dual-Core, 4x modul, 16GB, čtečka SD, USB, Ethernet, RS232, trigger input |  | 1 | II, III, IV, V, VI, VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 33000 | 33000
24 | Napěťový zdroj, 24 VDC, 5 A, 100-120/200-240 VAC Input |  | 1 | II, III, IV, V, VI, VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 5800 | 5800
25 | Zásuvný univerzální napěťový modul, 4 vstupy, 50 kS/s/ch, 24-bit, ±10V, bnc |  | 2 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 28500 | 57000
26 | Zásuvný modul pro měření tlak/deformace, 50 kS/s/ch, 4 vstupy, 60 VDC , RJ50 |  | 4 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 33000 | 132000
27 | RJ-50 (female) na šroubovací svorkovnici |  | 4 | II | 0 | 0 | VYHOVUJE | 5000 | 20000
28 | RJ50 kabel, 10-Pin Modular Plug to 10-Pin Modular Plug, 2M, nízký útlum a šum, použitelný v silně zarušeném prostředí |  | 4 | II | 0 | 0 | VYHOVUJE | 1000 | 4000
29 | Box pro zásuvný modul,USB komunikace, pro 1x modul |  | 10 | II, III, IV, V, VI, VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 13100 | 131000
30 | Box pro zásuvný modul,USB komunikace, pro 8x modul |  | 2 | II, III, IV, V, VI, VII | 0 | 0 | VYHOVUJE | 33000 | 66000
31 | Zásuvný univerzální napěťový modul, 32 vstupů, 250 kS/s, 16-bit, ±10V |  | 2 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 21500 | 43000
32 | Bezpečnostní kryt pro 37-pin D-Sub modul |  | 4 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 3500 | 14000
33 | Zásuvný univerzální napěťový modul, 4 vstupů, 50 kS/s, 24-bit, ±10V |  | 1 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 33000 | 33000
34 | Zásuvný teplotní modul, 16 kanálů, 75 S/s Aggregate, ±78 mV |  | 1 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 30700 | 30700
35 | Zásuvný teplotní modul, 8 kanálů, 95 S/s/ch Simultaneous, ±78 mV |  | 2 | I | 0 | 0 | VYHOVUJE | 23500 | 47000
| Dopravné, balné, pojistné |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 8000 | 8000
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0 | Předpokládaná cena - celkem (bez DPH) v Kč |  | 1400000
| Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0 | Předpokládaná cena - celkem (s DPH) v Kč |  | 1694000
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
* V projektu ESS SCANDINAVIA byly pořízeny komponenty pro sestavování měřicí a diagnostické části vyvíjených laserově-ultrazvukových metod od společnosti National Instruments s.r.o. Z toho důvodu je nutné, aby poptávané zboží v rámci této zakázky bylo s těmito přístroji a komponenty kompatibilní, nezpůsobily nepřesnosti a zaručovaly rychlé a spolehlivé ovládání zapojených měřicích přístrojů. Výčet zařízení, kterým zadavatel již disponuje a jež používá:
I. Embedded Real -Time Controller with Reconfigurable FPGA
II. Multifunction I/O module
III. Universal Analog Input Module
IV. High-Speed CAN Module
V. Relay Output Module
VI. Voltage Input module
VII. DeviceNet Interface
VIII. Serial interface RS485/RS422
IX. Serial interface RS232¨
X. USB Multifunction I/O device