## DOZIMETRY
Příloha ke Kupní smlouvě č. 1 - Technická specifikace k VZ "Dozimetry kosmického záření (CRREAT)"
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto technické požadavky:
Dozimetr kosmického záření pro družice, 5 kusů
Popis |  | Dodavatel splňuje ANO / NE | předpokládaná hodnota celkem bez DPH | nabídková cena celkem bez DPH
Určení | pro křemíkovou diodu o objemu 12,5mm3 |  | 161586.75 | 0
Prostředí měření | vakuum <3,2x10-2Pa
Integrační doba | 15s
Počet energetických kanálů | 250
Rozlišení měření energie | <50keV/kanál
Uložené energie | 200keV do 12 MeV
Napájení | 3,3V 3mA
Rozhraní | RS232 TTL
Rozměry | 15x41x94 mm
Dozimetr kosmického záření na palubu ISS, 5 kusů
Popis |  | Dodavatel splňuje ANO / NE | předpokládaná hodnota celkem bez DPH | nabídková cena celkem bez DPH
Určení | pro křemíkovou diodu o objemu 60mm3 |  | 165123.95 | 0
Prostředí měření | atmosféra >70kPa
Provoz na baterií | 90dní
Počet energetických kanálů | 250
Rozlišení měření energie | <50keV/kanál
Uložené energie | 200keV do 12 MeV
Napájení | baterie 3,6V LS 33600
Uložiště dat | SD karta
Rozměry | 60x38x111 mm
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY A UVEDENÍ DO PROVOZU (bez DPH) | skříň 5M šatní s dveřmi, výsuvný věšáček a 1 police, rozměr 800 x 470 x 1780 mm, rektifikace (dezén buk) |  | 326710.7 | 0
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY A UVEDENÍ DO PROVOZU (s DPH) | skříň 5M šatní s dveřmi, výsuvný věšáček a 1 police, rozměr 800 x 470 x 1780 mm, rektifikace (dezén buk) |  | 395319.947 | 0
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů/týdnů od účinnosti Kupní smlouvy.