## Software
Příloha č. 1 Technická specifikace |  |  | příloha zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Upgrade HPLC"
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Software a hardware upgrade *
Položka | Popis požadovaného upgradu | Počet | Konktrétní parametry nabízeného zařízení | Jednotková cena bez DPH | Cena za položku celkem bez DPH
1 | Výpočetní sestava: HP PC i5-8500, 8GB RAM, 256 GB SSD + 1TB HDD, monitor 24" pro Software upgrade, dodání sestavy je podmínkou dodavatele stávající licence z důvodu kompatability a garantované funkcionality. | 2 |  | 0 | 0
2 | Upgrade ke stávající licenci (OpenLab LC ChemStation) | 1 |  | 0 | 0
3 | Autosampler (1260 Infinity II Vialsampler) | 1 |  | 0 | 0
4 | Zásuvka pro lahvičky (Standard drawer 6x11 vials) | 1 |  | 0 | 0
5 | Rozšíření objemu nástrojů (Multiple draw option) | 1 |  | 0 | 0
6 | Licence pro uplatnění slevy Autosampleru (Existing Agilent CDS License) | 1 |  | 0 | 0
7 | Software pro ovládání sestavy (OpenLab ChemStation Workstation) | 1 |  | 0 | 0
8 | Základní software (OpenLab CDS Inst. Driver for Agilent LC) | 1 |  | 0 | 0
9 | Sada standardu pro kalibraci (Agilent Delay and Checkout Calibrant) | 1 |  | 0 | 0
10 | AD převodník pro připojení jiných detektorů (1200 Infinity Universal Interface Box II) | 1 |  | 0 | 0
11 | konektory/kabely k AD převodníku | 1 |  | 0 | 0
Předpokládaná cena celkem 640 000 Kč bez DPH |  |  | Nabídková cena celkem bez DPH |  | 0
* Jde o zajištění provozu klíčových analytických HPLC systémů pro výzkumné účely ORF, u nichž skončila podpora software a vyžadují i určitý upgrade hardware.
podpis
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od účinnosti Kupní smlouvy.