## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace |  |  | příloha ke Kupní smlouvě k veřejné zakázce "Spotřební laboratořní materiál (RAMSES) 03–2020" v rámci dynamického nákupního systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů 2018 -2022
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Spotřební laboratorní materiál
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti | Počet kusů/balen | Jednotková cena (kus/bal) bez DPH v Kč | Celková cena za položku (bez DPH) v Kč
1 | Filtr | Stříbrný membránový filtr, 0,50 um, 25 mm, materiál stříbro, velikost pórů (um) 0,2, průměr (mm) 25, Maximální průtok vody (ml / min / cm²) 17, 1x balení 50 ks | 1 | 0 | 0
2 | Papírek indikátorový | papírek indikátorový univerzální pH 0 - 12, použití: odhad pH vodných roztoků v dané oblasti, 1 x balení 100 kusů | 15 | 0 | 0
3 | Špičky pipetovací | použití s většinou dostupných pipet, 50-1000 µl, délka špiček je 70 mm, značky u objemů 250, 500 a 1000 µl, nesterilní, barva modrá, 1 x balení 1000 kusů | 15 | 0 | 0
4 | Špičky pipetovací | 1-10 ml, délka 156,5 mm a průměr 15 mm, nesterilní, barva čirá, 1 x balení 200 kusů | 15 | 0 | 0
| Předpokládaná cena bez DPH | 35000 | Nabídková cena celkem bez DPH: |  | 0
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
podpis
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od účinnosti Kupní smlouvy.