## Vakuové komponenty
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace |  |  | příloha ke Kupní smlouvě k veřejné zakázce "Vakuový materiál pro ÚJF (oddělení ONF)" v rámci dynamického nákupního systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů 2018 -2022
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Vakuové komponenty
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti | Počet kusů | Jednotková cena bez DPH v Kč | Celková cena za položku (bez DPH) v Kč | Upřesnění nabídky dodavatele; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu
20100115 ONF
1 | Svorka ISO-K | materiál nerezová ocel 316 /1.4401 jmenovitý průměr DN 63-250 ISO-K teplotní rozsah -196-300 ° C ¦ -320,8-572 ° F ¦ 77-573 K kroutivý moment (pro instalaci) DN ​​63-250: 12 až 16 Nm; DN 320-630: 20 až 26 Nm | 12 | 0 | 0
20100118 ONF
2 | Hadice z PVC 500 mm | se zabudovanou pružinou a přírubami, PVC s přírubou z nerezové oceli, 304 /1.4301, DN 16 ISO-KF, poloměr ohybu 50 mm rozsah tlaku 1 · 10-4 hPa na okolní tlak teplotní rozsah -5-40 ° C ¦ 23-104 ° F ¦ 268 až 313 K | 2 | 0 | 0
3 | Hadice z PVC 1000 mm | se zabudovanou pružinou a přírubami, PVC s přírubou z nerezové oceli, 304 /1.4301, DN 16 ISO-KF, poloměr ohybu 50 mm rozsah tlaku 1 · 10-4 hPa na okolní tlak teplotní rozsah -5-40 ° C ¦ 23-104 ° F ¦ 268 až 313 K | 2 | 0 | 0
4 | Hadice z PVC 500 mm | s vloženou pružinou a přírubami, PVC s přírubou z nerezové oceli, 304 /1.4301, DN 25 ISO-KF, poloměr ohybu 85 mm rozsah tlaku 1 · 10-4 hPa na okolní tlak teplotní rozsah -5-40 ° C ¦ 23-104 ° F ¦ 268 až 313 K | 2 | 0 | 0
5 | Hadice z PVC 1000 mm | se zabudovanou pružinou a přírubami, PVC s přírubou z nerezové oceli, 304 /1.4301, DN 25 ISO-KF, poloměr ohybu 85 mm rozsah tlaku 1 · 10-4 hPa na okolní tlak teplotní rozsah -5-40 ° C ¦ 23-104 ° F ¦ 268 až 313 K | 2 | 0 | 0
Předpokládaná cena bez DPH |  | 15500 | Nabídková cena celkem bez DPH: |  |  | 0
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
podpis
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od účinnosti Kupní smlouvy.