## Vakuové komponenty
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace |  |  | příloha ke Kupní smlouvě k veřejné zakázce "Vakuový materiál pro ÚJF (oddělení ONF) - II" v rámci dynamického nákupního systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů 2018 -2022
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Vakuové komponenty
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti | Počet kusů | Jednotková cena bez DPH v Kč | Celková cena za položku (bez DPH) v Kč | Upřesnění nabídky dodavatele; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu
20100115 ONF
1 | Svorka ISO-K | DN 63-250 ISO-K ,VA | 12 | 0 | 0
20100118 ONF
2 | Hadice z PVC 500 mm | se zabudovanou pružinou, PVC 16/23, poloměr ohybu 50 mm rozsah tlaku 1 · 10-4 hPa na okolní tlak teplotní rozsah -5-40 ° C ¦ 23-104 ° F ¦ 268 až 313 K | 2 | 0 | 0
3 | Hadice z PVC 1000 mm | se zabudovanou pružinou, PVC 16/23, poloměr ohybu 50 mm rozsah tlaku 1 · 10-4 hPa na okolní tlak teplotní rozsah -5-40 ° C ¦ 23-104 ° F ¦ 268 až 313 K | 2 | 0 | 0
4 | Hadice z PVC 500 mm | se zabudovanou pružinou, PVC 25/33, poloměr ohybu 50 mm rozsah tlaku 1 · 10-4 hPa na okolní tlak teplotní rozsah -5-40 ° C ¦ 23-104 ° F ¦ 268 až 313 K | 2 | 0 | 0
5 | Hadice z PVC 1000 mm | se zabudovanou pružinou, PVC 25/33, poloměr ohybu 50 mm rozsah tlaku 1 · 10-4 hPa na okolní tlak teplotní rozsah -5-40 ° C ¦ 23-104 ° F ¦ 268 až 313 K | 2 | 0 | 0
6 | Příruba | KF-příruba s hadicovou koncovkou, DN 16 KF, AL | 8 | 0 | 0
7 | Příruba | KF-příruba s hadicovou koncovkou, DN 25 KF, AL | 8 | 0 | 0
Předpokládaná cena bez DPH |  | 12000 | Nabídková cena celkem bez DPH: |  |  | 0
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
podpis
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od účinnosti Kupní smlouvy.