## Iontometry
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka iontometrů (CRREAT)-II"
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Iontometer
Popis |  | vyhovuje ANO / NE | počet kusů | předpokládaná cena bez DPH za kus | nabídková cena celkem bez DPH za kus
Určení | měření koncentrací vzdušných iontů |  | 2 | 33000 | 0
Měření | měření teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a koncentrací kladných a záporných vzdušných iontů (postačí v jeden moment jedna polarita)
Metoda měření | Cylindrická Gerdienova komora dle JIS
Rozsah měření | R1 = 0 ~ 20 000 / cm3 R2 = 0 ~ 200 000 / cm3 R3 = 0 ~ 2 000 000 / cm3
Časový rozsah | 0 ~ 2 000 000 / cc
Ovládání sacího ventilátoru | automatické s tlačítkovým spínačem ovládání v okamžiku seřízení nulového bodu
Pracovní teplota / vlhkost | teplota: 0 ~ 50,0 ℃ vlhkost: 0 ~ 99%
Napájení | AC100 V ~ AC 240V, vestavěná nabíjecí baterie
Displej | LCD
Rozhraní | minimálně RS-232 (9 pin)
Příslušenství | Software, AC adaptér, pouzdro
Záruka | 12 měsíců
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY BEZ DPH |  | 66000 | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DOPRAVY BEZ DPH |  | 0
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
Dodavatel je povinen splnit technické podmínky uvedené v Příloze ke kupní smlouvě – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.
Cena zboží musí zahrnovat náklady na dodání do kanceláře.
Na závěr v tomto formuláři dodavatel vyplní čestné prohlášení o tom, že dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a termínu dodání.
Specifikace předmětu plnění - popis požadovaných parametrů, cena
Já (my) níže podepsaný (í) [DOPLNÍ DODAVATEL] čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel [DOPLNÍ DODAVATEL] v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů po podpisu Kupní smlouvy.