## Přístroje
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka předzesilovače časového signálu"
Takto podbarvená pole dodavatel vyplní
NÁZEV | POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | OBJEDNÁVKA | KUSY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
(VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Předzesilovač časového signálu | Předpokládaná hodnota za ks | 27195 |  | 1 |  |  |  | 0
| šířka pásma | 10 až 350 MHz | 20100162 ONF
| výstupní rozsah | 0 až –5 V při zátěži 50 Ω
| vstupní i výstupní konektor | BNC
| vstupní impedance | 50 Ω
| výstupní impedance | ≤1 W (střídavé napětí)
| doba náběhu | ≤1 ns
| hluk | 20 µV rms ekvivalentní vstupní šum
| zisk | 20 neinvertující
Kabel k předzesilovači | Předpokládaná hodnota za ks | 5405 |  | 1 |  |  |  | 0
| použití | napájení k předzesilovači s D konektorem
| délka | 3 m
Cena celkem v Kč bez DPH |  | 32600 | [5 empty] | 0
Cena celkem v Kč s DPH |  | 39446 | [5 empty] | 0
podpis oprávněné osoby