## Vývěva
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace |  |  |  |  | příloha zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodávka suchoběžné vývěvy pro potřeby oddělení ONF" v rámci dynamického nákupního systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů 2018 -2022
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Vakuová vývěva
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota | Počet kusů | Předpokládaná cena bez DPH za kus | Účastník splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky účastníka; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu
20050004 ONF
1 | Suchá vývěva | Čerpací rychlost min. 11 m3/h Konečný tlak min. 7x10-3 hPa Netěsnost max. 1x10-6 mbar l/s Maximální povolený tlak na výstupu 1 bar Maximální povolený trvalý tlak na vstupu 200 hPa Napájecí napětí 230 V | 1 | 123100
| Maximální nepřekročitelná cena bez DPH |  |  | 123100 | nabídková cena bez DPH: | 0
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
podpis