## Přístroje
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka blokového termostatu"
Takto podbarvená pole dodavatel vyplní
č. | Požadované technické a funkční vlastnosti |  | Objednávka | kusy | Uchazeč splňuje ANO / NE | Nabízené zařízení (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP) | Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1. | Předpokládaná hodnota za ks | 23787 |  | 1 |  |  | 23787 |  | 0
| Termostat | blokový, pro dva bloky, temperace mikrozkumavek a zkumavek do průměru 19 mm, temperace nad teplotu okolí do 250 °C, citlivost nastavení 0,1 °C, uvedení požadované i skutečné hodnoty na displeji, čas temperace nastavitelný v krocích 1 minuta, ukončení signalizováno akusticky, bloky rozměru 115 x 78 x v.49 mm kombinovatelné, 1kus | 20100280 ODZ
2. | Předpokládaná hodnota za ks | 4090.5 |  | 2 |  |  | 8181 |  | 0
| Blok | pro termostat 12 x 16 mm, 2 kusy
Cena celkem v Kč bez DPH | [6 empty] | 31968 |  | 0
Cena celkem v Kč s DPH | [6 empty] | 38681.28 |  | 0
podpis oprávněné osoby