## PŘÍSLUŠENSTVÍ K UPS
Technické požadavky - příloha ke Kupní smlouvě "Dodávka příslušenství k UPS pro ÚJF a projekt CERN-LM"
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Dodavatel musí rovněž uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky (oranžové pole).
| POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | ČÍSLO OBJEDNÁVKY/NÁZEV PROJEKTU | KUSY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Jednotková cena Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH
NÁZEV | PARAMETR | POŽADOVANÁ HODNOTA BEZ DPH |  |  |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Baterie pro UPS | Předpokládaná cena za ks | 660 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| kompatibilita s | APC BF350-AZ | 20100232 ODZ | faktura č. 1
| záruka | 24 měsíců
Kit pro renovaci UPS | Předpokládaná cena za ks | 3700 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| kompatibilita s | APC SMT2200RM2U | 20340001 ODZ CERN | faktura č. 2
| počet akumulátorů v kitu | 8 kusů
| záruka | 24 měsíců
Baterie pro UPS | Předpokládaná cena za ks | 5700 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| kompatibilita s | APC SUA3000UXI |  | faktura č. 2
| záruka | 24 měsíců
Baterie | Předpokládaná cena za ks | 220 |  | 2 |  |  | 0 | 0
| označení | 9V | 20100256 ONF GAČR | faktura č. 2
| kapacita | 800 mAh
| napětí | 9 V
| typ článku | Li
| typ baterie | jednorázová
Baterie | Předpokládaná cena za ks | 200 |  | 2 |  |  | 0 | 0
| označení | AA |  | faktura č. 2
| kapacita | 2 000 mAh
| napětí | 1,2 V
| typ článku | NiMH
| typ baterie | nabíjecí
| počet nabíjecích cyklů | cca 1500
| balení | 2 kusy v blistru
Předpokládaná cena celkem bez DPH |  | 10900 |  |  | Nabídková cena celkem bez DPH |  |  | 0
podpis