Příloha -

Technická specifikace

Zakázka malého rozsahu

Termoluminiscenční detektory

Vzorový formulář

Zadavatel určuje dodavatelům technické podmínky pro předmět veřejné zakázky uvedené v Příloze č. 1 Zadávacích podmínek. Dodavatel prostřednictvím vyplňovacího formuláře word uvede jim konkrétně nabízenou hodnotu parametru a je povinen toto dodržet.

Do tabulky níže dodavatel uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tabulky tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek, a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje.

Do sloupce „Hodnota“ a „Nabízené parametry“ dodavatel dále uvede nabízené jim parametry, které vycházejí z jeho nabízeného technického řešení s uvedením hodnot a případně dalších ukazatelů.

Na závěr v tomto formuláři dodavatel vyplní čestné prohlášení o tom, že dodá zboží přesně dle jim nabízených technických podmínek.

Tabulka č. 1 – Nabízené technické parametry

| Název | Požadavky | Splnění | Počet kusů | Nabídková cena z a kus | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoluminiscenční detektor MTS-N | Chemické složení: LiF: Mg, Ti (přírodní zastoupení lithia) Efektivní atomové číslo Z: 8.2 Detekční práh [mGy]: 10 Lineární rozsah [Gy]: 5×10-5–5 Termální fading [% při pokojové teplotě]: <5%/yr Forma: peleta Rozměry: 4.5 mm průměr, 0.9 mm tloušťka Opětovné použití: neomezené | ANO ☐ / NE ☐ | 100 | …… | …… |
| Termoluminiscenční detektor MTS-6 | Chemické složení: LiF: Mg, Ti (obohacen o 6Li) Efektivní atomové číslo Z: 8.2 Detekční práh [mGy]: 10 Lineární rozsah [Gy]: 5×10-5–5 Termální fading [% při pokojové teplotě]: < 5%/yr Forma: peleta Rozměry: 4.5 mm průměr, 0.9 mm tloušťka Opětovné použití: neomezené | ANO ☐ / NE ☐ | 100 | …… | …… |
| Termoluminiscenční detektor MTS-7 | Chemické složení: LiF: Mg, Ti (obohacen o 7Li) Efektivní atomové číslo Z: 8.2 Detekční práh [mGy]: 10 Lineární rozsah [Gy]: 5×10-5 – 5 Termální fading [% při pokojové teplotě]: < 5%/yr Forma: peleta Rozměry: 4.5 mm průměr, 0.9 mm tloušťka Opětovné použití: neomezené | ANO ☐ / NE ☐ | 100 | …… | …… |
| Termoluminiscenční detektor MCP – N | Chemické složení: LiF: Mg, Cu, P (přírodní zastoupení lithia) Efektivní atomové číslo Z: 8.2 Detekční práh [nGy]: 50 Lineární rozsah [Gy]: 10-7 – 10 Termální fading [% při pokojové teplotě]: < 5%/yr Forma: peleta Rozměry: 4.5 mm průměr, 0.9 mm tloušťka Opětovné použití: neomezené | ANO ☐ / NE ☐ | 100 | …… | …… |
| Termoluminiscenční detektor MCP – 6 | Chemické složení: LiF: Mg, Cu, P (obohacen o 6Li) Efektivní atomové číslo Z: 8.2 Detekční práh [nGy]: 50 Lineární rozsah [Gy]: 10-7 – 10 Termální fading [% při pokojové teplotě]: < 5%/yr Forma: peleta Rozměry: 4.5 mm průměr, 0.9 mm tloušťka Opětovné použití: neomezené | ANO ☐ / NE ☐ | 100 | …… | …… |
| Termoluminiscenční detektor MCP – 7 | Chemické složení: LiF: Mg, Cu, P (obohacen o 7Li) Efektivní atomové číslo Z: 8.2 Detekční práh [nGy]: 50 Lineární rozsah [Gy]: 10-7 – 10 Termální fading [% při pokojové teplotě]: < 5%/yr Forma: peleta Rozměry: 4.5 mm průměr, 0.9 mm tloušťka Opětovné použití: neomezené | ANO ☐ / NE ☐ | 100 | …… | …… |
| Doprava |  |  | 1 | …… |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | …… |  |

Já (my) níže podepsaný (í) …… čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel  …… v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle jim nabízených technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu  …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele