## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace |  |  | příloha ke Kupní smlouvě k veřejné zakázce "Spotřební laboratořní materiál (RAMSES) 05–2020" v rámci dynamického nákupního systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů 2018 -2022
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
Spotřební laboratorní materiál
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Dodavatel splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky dodavatele; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu
1 | Laboratorní trubice | křemenné sklo, průměr 8 mm, tloušťka stěny 1 mm, délka 1000 mm
předpokládaná cena za položku 1 |  | 41000 | 0
2 | Koncentrátor centrifugační | 15 ml ultrafiltrační jednotka se dvěma vertikálními membránami, 50 000 MWCO, odstředivá síla 4,000 x g, materiál membrány Polyethersulfon (PES), velikost membrány 7.2 cm², celková délka 118 mm, šířka 27 mm, 12 kusů
3 | Koncentrátor centrifugační | 15 ml ultrafiltrační jednotka se dvěma vertikálními membránami, 30 000 MWCO, odstředivá síla 4,000 x g, materiál membrány Polyethersulfon (PES), velikost membrány 7.2 cm², celková délka 118 mm, šířka 27 mm, 48 kusů
předpokládaná cena za položky 2 a 3 |  | 17500 | 0
| Maximální nepřekročitelná cena bez DPH | 58500 | nabídková cena celkem bez DPH: | 0
takto podbarvená pole účastník povinně vyplní
podpis