Příloha ke Kupní smlouvě -

Technická specifikace

Veřejná zakázka „Bublinové detektory“

zadávaná v „Dynamickém nákupním systému na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele 2018–2022“

Vzorový formulář

Zadavatel určuje dodavatelům technické podmínky pro předmět veřejné zakázky uvedené v Příloze ke Kupní smlouvě (Příloha č. 1 Zadávacích podmínek). Do tabulky níže dodavatel uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tabulky tak, že ve sloupci „Splnění“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek, a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje.

Do sloupce „Nabídková cena za kus“ a „Nabídková cena celkem v Kč bez DPH“ dodavatel dále uvede nabízené jim nabídkové ceny.

Na závěr v tomto formuláři dodavatel vyplní čestné prohlášení o tom, že dodá zboží přesně dle jim nabízených technických podmínek.

Tabulka č. 1 – Nabízené technické parametry

| Název | Požadavky | Splnění | Počet kusů | Nabídková cena za kus | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bublinový detektor: BD-PND – Osobní neutronový dozimetr | Citlivost detektoru: 20–40 bublin/mrem,1.9–3.7 bublin/µSv Energetický rozsah: <200 keV to> 15 MeV Rozsah dávky: 0.1–500 mrem, 1–5350 µSv Automatická teplotní kompenzace: Ano Optimální teplotní rozsah: 20–37 °C Rozměry: 145 mm délka x 19 mm průměr Váha: 58 g Opětovné použití: Ano Metoda rekomprese: Integrované zařízení | ANO ☐ / NE ☐ | 10 | …… | …… |
| Bublinový detektor: BDT – Termální bublinový detektor | Citlivost detektoru: 20–40 bublin/mrem; 1.8–3.6 bublin/μSv Energetický rozsah: termální (~ 1/V pro epitermální) Rozsah dávky: 0.1–10 mrem; 1.1–112 μSv Automatická teplotní kompenzace: Ano Optimální teplotní rozsah: 20–37 °C Rozměry: 145 mm délka x 19 mm průměr Váhat: 58 g Opětovné použití: Ano Metoda rekomprese: Integrované zařízení | ANO ☐ / NE ☐ | 10 | …… | …… |
| Doprava |  |  | 1 | …… |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | …… |  |

Já (my) níže podepsaný (í) …… čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel  …… v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle jim nabízených technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu do  …… týdnů po podpisu Kupní smlouvy.

……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele