## PC příslušenství
Příloha ke Kupní smlouvě – Technická specifikace "Dodávka příslušenství k počítačům 04/2020"
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Dodavatel musí rovněž uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky (oranžové pole).
| POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | ČÍSLO OBJEDNÁVKY/NÁZEV PROJEKTU | KUSY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Jednotková cena Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH
NÁZEV | PARAMETR | POŽADOVANÁ HODNOTA BEZ DPH |  |  |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Externí Disk | Předpokládaná cena za set | 8700 | 20100403 ONF | 2 |  |  | 0 | 0
| typ | SSD
| rychlost čtení/zápis | min. 1 000 MB/s/1 050 MB/s
| kapacita | 2000 GB
| provedení | odolné, např. kov
| rozhraní | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1), USB-C
| záruka | 36 měs.
Záložní zdroj | Předpokládaná cena za set | 6200 | 20100454 ODZ Ministerstvo kultury | 2 |  |  | 0 | 0
| skutečný výkon | 1 800 W
| výstupy | 4 x IEC 320 C13
| napájení | on-line s dvojitou konverzí
| rozhraní | USB, RS-232
| záruka | 24 měs.
Kit pro renovaci UPS | Předpokládaná cena za ks | 1400 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| kompatibilita s | APC RBC124 | 20100471 ODZ
| počet akumulátorů v kitu | 2 kusy
| záruka | 24 měsíců
Kabel prodlužovací | Předpokládaná cena za ks | 600 | 20100479 ONF | 1 |  |  | 0 | 0
| konektory | 1× USB-A female, 1× USB-A male (USB 3.0)
| zakončení | rovné
| délka | 10 m
| záruka | 12 měs.
Síťový kabel propojovací | Předpokládaná cena za ks | 150 | 20100480 ONF | 2 |  |  | 0 | 0
| parametry | male konektory: 2× RJ-45 (CAT6), stíněný kabel plochý, UTP, rovné zakončení, černý, 10 m
Síťový kabel propojovací | Předpokládaná cena za ks | 100 |  | 2 |  |  | 0 | 0
| parametry | male konektory: 2× RJ-45 (CAT6), stíněný kabel plochý, UTP, rovné zakončení, plochý, černý, 5 m
Síťový kabel propojovací | Předpokládaná cena za ks | 100 |  | 5 |  |  | 0 | 0
| parametry | male konektory: 2× RJ-45 (CAT6), stíněný kabel plochý, UTP, rovné zakončení, plochý, černý, 2 m
Webkamera | Předpokládaná cena za ks | 2500 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| rozlišení videa | min. 1920 × 1080 px | 20100495 GAČR
| rozlišení fotografií | cca 15 Mpx
| podporovaný OS | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS
| úchyt univerzální | součást kamery
| propojení | USB
| mikrofon | integrovaný
| barva | černá
| záruka | 24 měs.
Sluchátka | Předpokládaná cena za ks | 3500 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| provedení | bezdrátová, s mikrofonem, přes hlavu, na uši, uzavřená
| připojení | Bluetooth + dongl
| mikrofon | sklápěcí
| funkce | ovládáním hlasitosti, přijímání hovorů, přepínání skladeb
| záruka | 24 měs.
Myš | Předpokládaná cena za set | 1000 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| provedení | drátová, optická, pravoruká, vertikální
| počet tlačítek | 6, včetně rolovacího kolečka
| ovládání citlivosti | 800/1600/2400 DPI
| záruka | 24 měs.
Baterie originální | Předpokládaná cena za ks | 1200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
| určení | pro HP Probook 4330s | 20100474 Strategie AV Majerle
| kapacita | 4400mAh
| napětí | 10,8 V
| technologie | lithium-iontová
| záruka | 12 měs.
Předpokládaná cena celkem bez DPH |  | 41000 |  |  | Nabídková cena celkem bez DPH |  |  | 0
podpis