## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 11/2020"
Zadavatel stanovuje tyto technické požadavky:
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Nabídková cena celkem / bez DPH
1 | Indikační proužky | teplotní, přilnavé, rozsah 37-65 °C, 10 kusů | 20100482 ONF
760
2 | Kyselina o-fosforečná | kvalita p.a. 85%, 8 x 1000 ml | 20100489 ODZ
|  | 1592 | projekt MK
3 | Skalpel | s výměnnými břity, nerezová ocel, délka 135 mm, břity typu 18-36, 3 kusy | 20100423 ONF
|  | 980 | GA ČR
4 | Výměnné břity | pro skalpel I a No.3, sterilizované gamma zářením, balené individuálně, 300 kusů | 20100425 ONF
|  | 1360 | GA ČR
5 | Síran sodný bezvodý | kvalita p.a., min. 99 %, 2 x 1000 g | 20100444 ODZ
|  | 270 | projekt MK
6 | Chlorid barnatý dihydrát | kvalita p.a., min. 99 %, 2 x 500 g | 20100445 ODZ
|  | 768 | projekt MK
7 | Kyselina chlorovodíková | kvalita p.a., obsah min. 37 %, 60 x 1000 ml | 20100446 ODZ
|  | 6300 | projekt MK
8 | Hydrazine hydrate | N2H4 50-60 %, 100 ml | 20100459 OJS
476
9 | Laboratorní hadičky | peristaltické, bez DEHP a bez ftalátů, vnější Ø 3,22 mm, vnitřní Ø 1,52 mm, tloušťka stěny 0,85 mm, se dvěmi zarážkami, barva žlutá/modrá, délka cca 380 mm, 60 kusů | 20100451 ODZ
|  | 4360 | projekt MK
10 | Třepačka | orbitální, rozsah třepání regulovaný až do 4500 ot/min, průměr zkumavek do 30 mm, záruka 24 měsíců | 20100456 ODZ
|  | 5000 | projekt MK
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 21866 |  | Nabídková cena v Kč bez DPH: | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH: | 0
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
podpis oprávněné osoby za dodavatele