## Vývěva
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Suchá primární vývěva"
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 20050035 (OU)
Zadavatel stanovuje tyto technické požadavky:
Vakuová vývěva
č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti | Počet kusů | Předpokládaná hodnota bez DPH za kus | Uchazeč splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky uchazeče (příp. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu), uvedení konkrétního typu nabízeného produktu | Nabídková cena v Kč bez DPH
1 | Suchá vývěva | Napětí: 200-240 V / 50/60 Hz Rychlost čerpání: > 30 m3 / h Maximální tlak s předřadníkem: <0,1 mbar Maximální tlak bez předřadníku: <0,05 mbar Vstup: DN 25-40 ISO / KF Hladina hluku: <60 dB Spotřeba energie: <800 W | 1 | 155400
Nabídková cena v Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Nabídková cena v Kč s DPH | [6 empty] | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis oprávněné osoby jednat za dodavatele