## LP
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Laboratorní trinokulární optický mikroskop"
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 20100626 (ONF)
Zadavatel stanovuje tyto technické požadavky:
laboratorní přístroje
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč splňuje ANO / NE | Konkrétní typ nabízeného zboží (upřesnění nabídky uchazeče; příp. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu)
1 | Laboratorní mikroskop | trinokulární, rozsah zvětšení min. 64- 1600x, úhel sklonu 30°, otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup 55 - 70 mm; oba okulárové tubusy s dioptrickou aretací, revolverová hlavice pro 4 objektivy, objektivy: achromatické 4 x 0,10; 10 x 0,25; 40 x 0,65 (odpružený); 100 x 1,25 (o. im., odpružený), pracovní solek obdélníkový, křížový 130 x 140 mm se svislými, koaxiálně uspořádané ovladače příčného a podélného posuvu, ostření hrubé i jemné (zdvihem stolku), Abbéův kondenzor (N. A. 1,25), irisová aperturní clona; modrý, žlutý a zelený filtr, zabudované osvětlení s halogenovou lampou
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 17700 | Nabídková cena bez DPH: | 0
|  |  | Nabídková cena s DPH: | 0
takto podbarvená pole uchazeč vyplní
podpis oprávněné osoby jednat za dodavatele