## OJS
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Pyrgeometr (CRREAT)"
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 20200029 (ODZ - OP VV CRREAT)
| POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | KUSY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | NABÍDKOVÁ CENA ZA KUS (Kč bez DPH) | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (Kč bez DPH)
NÁZEV | PARAMETR | POŽADOVANÁ HODNOTA BEZ DPH |  |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Pyrgeometr | Předpokládaná hodnota za ks | 10500 | 3 |  |  |  | 0
| přesnost měření | 1 °C
| měření | ve dvou zónách, s FOV 40 deg v jedné zóně
| periodicita měření | 1 s
| rozsah pracovních teplot | -30 az +40 °C
| rozhraní | USB
| napájení | 5V z USB
| záruka | 24 měs.
Předpokládaná hodnota celkem bez DPH |  | 31500
Takto podbarvená pole dodavatel vyplní
podpis oprávněné osoby jednat za dodavatele