## LP
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Laboratorní trinokulární optický mikroskop - II."
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 20100626 (ONF)
Zadavatel stanovuje tyto technické požadavky:
laboratorní přístroje
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč splňuje ANO / NE | Konkrétní typ nabízeného zboží (upřesnění nabídky uchazeče; příp. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu)
1 | Laboratorní mikroskop | trinokulární, rozsah zvětšení min. 40-2000x, otočná trinokulární hlava, objektivy: achromatické 4x, 10x, 40x, 100x, pracovní stolek s pohybem ve 2 osách, ostření hrubé i jemné, Abbéův kondenzor, irisová clona, modrý filtr, zabudované LED osvětlení, včetně fotoaparátu s rozlišením 5-10 Mpix.
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 17700 | Nabídková cena bez DPH: | 0
|  |  | Nabídková cena s DPH: | 0
takto podbarvená pole uchazeč vyplní
podpis oprávněné osoby jednat za dodavatele