## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 16/2020"
Objednávka ÚJF 20100721 (OJS / MVČR)
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Účastník splňuje vlastnosti ANO / NE | Upřesnění nabídky uchazeče; event. odkaz na umístění v přiloženém katalogovém listu | Předpokládaná hodnota celkem / bez DPH | Nabídková cena celkem / bez DPH
1 | Laboratorní podložka | Podložka laboratorní, šířka přibližně 600mm, délka přibližně 350 mm, tloušťka přibližně 2mm, omyvatelný materiál, chemicky inertní, tepelná odolnost do 200 stC, zvýšený okraj, barva kontrastní k bílé, 1 ks |  |  | 1320
2 | Stříkačka jednorázová | Stříkačka jednorázová plastová, Luer lock na výstupu, nesterilní, 30mL, 50 ks |  |  | 1420
3 | Stříkačka jednorázová | Stříkačka jednorázová plastová, Luer lock na výstupu, nesterilní, 5mL, 100 ks |  |  | 947
4 | Stříkačkový filtr | Stříkačkový filtr, materiál filtru acetátová celulóza, nesterilní, velikost pórů 0,45 um, průměr 25 mm, 100 ks |  |  | 3920
5 | Testovací kit | Testovací kit na přítomnost drog v moči, pro kokain+heroin+metamphetamin+konopí (COC, mAMP, OPI, THC), indikace výsledku do 10 minut, 25 ks |  |  | 3960
6 | Popisovač | Popisovač na plast, sklo, kov a porcelán, píše na suché i vlhké povrchy, vodou nesmyvatelný, omyvatelný organickými rozpouštědly, 10 ks |  |  | 758
7 | Laboratorní záznamník | Laboratorní záznamník na vzorky, archivační papír (cca 90 g/m2), voděodolné desky, vazba umožňuje položení otevřeného deníku, počet stran alespoň 150, 2 ks |  |  | 2540
8 | Laboratorní deník | Deník laboratorní, archivační papír (cca 90 g/m2), čtverečkovaný, voděodolné desky, vazba umožňuje položení otevřeného deníku, počet stran alespoň 120, 2 ks |  |  | 1835
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 16700 | Nabídková cena v Kč bez DPH: |  |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH: |  |  | 0
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
podpis oprávněné osoby za dodavatele