## vakuové komponenty
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Vakuové komponenty 01/2021"
Zadavatel stanovuje tyto technické požadavky:
Vakuové komponenty
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Počet kusů | Předpokládaná hodnota bez DPH za kus | Předpokládaná hodnota bez DPH celkem | Uchazeč splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky uchazeče vedoucí k identifikaci zboží; příp. odkaz na katalogový list, atd.
Objednávka UJF 21100140 OU
1 | Olej minerální | pro vysoké provozní teploty až do max. 95 ° C, P3, extrémně nízký tlak par, odolný proti oxidaci, pro provoz čerpadla v 50 a 60 Hz, dosažitelný konečný tlak <1 · 10-3 hPa ¦ < 7.5 · 10-4 Torr ¦ < 1 · 10-3 mbar, 50 litrů | 1 | 15950 | 15950
2 | Mazací patrona | pro TMH/U 260, 261, 262, 520, 521 a TPH/U 190/240/450/520 | 2 | 1770 | 3540
3 | Mazací patrona | pro TMH/U 021-071, d= 20 mm / 4N | 3 | 1350 | 4050
4 | Mazací patrona | pro HiPace 300 | 2 | 1680 | 3360
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  |  |  | 26900 | Nabídková cena v Kč bez DPH: | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis oprávněné osoby za dodavatele