## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka peristaltické pumpy (RAMSES)"
takto podbarvená pole účastník povinně vyplní
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Parametry nabízeného zboží
1 | Peristaltická pumpa | pro chemické analýzy, počet kanálů 12, minimální regulovatelný rozsah průtoku 0,0004-11ml/min., stanby mód pro zabránění vysychání trubek,mikroprocesorové ovládání, pohon planetovou převodovkou, ovládání rychlosti v % po 0,1% krocích (rpm), 8 aktivně poháněných válečků z nerezové oceli, 1ks | 21290040 ÚŘ RAMSES OPVVV
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  | 104300 |  | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH:
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele