## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka analytického mlýnku s příslušenstvím (RAMSES)"
takto podbarvená pole účastník povinně vyplní
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Parametry nabízeného zboží
1 | Analytický mlýnek s příslušenstvím | Pro mletí rázovým broušením nebo řezem, včetně nerezového nože se dvěma břity a min. 80 ml mlecí nádobky, pro mletí středně tvrdých materiálů (do 6. stupně Mohsovy stupnice), vsádkové mletí, max. vsázka 80ml, max. zrnitost vsázky 10mm, min. 25 000 otáček/min, chlazení suchým ledem nebo dusíkem, ovládání pomocí jednoduchého spínače, ochrana motoru proti přetížení, obvodová rychlost min. 53m/s, výkon motoru min. 100W, napájení 230V, 1 ks | 19290056 ODZ RAMSES OPVVV
Záruka v měsících (min. 12 měsíců)
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  | 59600 | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH:
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele