## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 08/2021 (EATRIS, GAČR)"
č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH, množství | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
1 | Pinzeta | přímá, materiál nerez, zakulacená čelist, délka 115mm, 6ks | 21100462 ODZ IMPAKT MV (Faktura č. 1) |  |  | 0
516
2 | Pinzeta | přímá, materiál nerez, zakulacená čelist, délka 200mm, 4ks |  |  |  | 0
688
3 | Pinzeta | přímá, materiál nerez, špičatá čelist, délka 115mm, 6ks |  |  |  | 0
564
4 | Pinzeta | přímá, materiál nerez, špičatá čelist, délka 200mm, 4ks |  |  |  | 0
724
| Celkem za objednávku | 2492 |  |  |  | 0
5 | Mikroplatnička | ploché dno se zakulacenými rohy(C-dno), 12xC8, průhledná, bez víka, jednotlivé proužky oddělitelné od rámu, 96 jamek, pro metodu ELISA, 1x100ks | 21100469 ORF EATRIS MŠMT (Faktura č. 2) |  |  | 0
10535
6 | O-Fenylendiamin dihydrochlorid | vzorec C6H4(NH2)2·2HCl, číslo CAS 615-28-1, molekulární váha 181.06, 1x50ks |  |  |  | 0
5150
| Celkem za objednávku | 15685 |  |  |  | 0
7 | Kyselina chlorovodíková | vzorec HCl, číslo CAS 7647-01-0, těkavá bezbarvá kapalina, silná žíravina, obsah min. 35%, 36l | 21100463 ODZ Projekt Ministerstva Kultury (Faktura č. 1) |  |  | 0
3780
| Celkem za objednávku | 3780 |  |  |  | 0
8 | Peroxidázová protilátka | Anti-Human IgG, číslo MDL MFCD00162439, biologický zdroj koza, afinitně izolovaná sekundární protilátka, polyklonální, použití ELISA: 1:60000/ dot blot 1:100000/ imunohistochemie 1:200, 1ml | 21100471 ORF EATRIS MŠMT (Faktura č. 2) |  |  | 0
4760
| Celkem za objednávku | 4760 |  |  |  | 0
9 | Chloroform | stabilizovaný, čistota min. 99,5%, vyhovující NRM-spektrum, 2-methyl-2-buten 20-200ppm, skleněná láhev, 5l | 21100473 ODZ Projekt Ministerstva Kultury (Faktura č. 1) |  |  | 0
6570
10 | Methanol | čistota min. 99,9%, vzorec CH₃OH, číslo CAS 67-56-1, netěkavá hmota max. 0.0005 %, hustota 0,79 g/cm3, skleněná láhev, 5l |  |  |  | 0
970
| Celkem za objednávku | 7540 |  |  |  | 0
11 | Hydroxid sodný | perličky, vzorec NaOH, číslo CAS 1310-73-2, 10kg | 21100482 ODZ Projekt Ministerstva Kultury (Faktura č. 1) |  |  | 0
1230
| Celkem za objednávku | 1230 |  |  |  | 0
12 | Technický líh | denaturovaný, ethanol/ ethylalkohol, 10l | 21100483 ODZ Projekt Ministerstva Kultury (Faktura č. 1) |  |  | 0
660
| Celkem za objednávku | 660 |  |  |  | 0
13 | Barvivo nukleové kyseliny | asymetrické, kyaninové, číslo CAS 163795-75-3, 10000x koncentrát v DMSO, 1x500ul | 21100488 ODZ GAČR (Faktura č. 1) |  |  | 0
11470
14 | DNA barvivo | pro přípravu DNA markerů a vzorků, pro nanesení na agarózové nebo polyakrylamidové gely, obsahuje dvě barviva (bromofenolovou modř a xylenkyanol) pro vizuální sledování DNA během elektroforézy, obsahuje glycerol a EDTA, 5x1ml |  |  |  | 0
1055
| Celkem za objednávku | 12525 |  |  |  | 0
15 | Boron-11B oxide | číslo CAS 77704-22-4, vzorec 11B2O3, číslo MDL MFCD00198017, 99 atom % 11B, 1g | 21100486 ODZ GAČR (Faktura č. 1) |  |  | 0
1760
16 | Počítadlo buněk | ruční, automatické, senzorické, velikost senzorů 60µm pro počítání částic o velikosti od 6μm do 36μm, pro analýzu buněk, koncentrace částic 10000/ml, systém využívá Coulterův princip, počítání buněk do 30s, 1x250ks zobrazované parametry buněk na obrazovce: koncentrace, průměrná velikost, průměrný objem, histogram distribuce nebo objemu |  |  |  | 0
25000
| Celkem za objednávku | 26760 |  |  |  | 0
17 | Agaróza pro elektroforézu | pro analytickou a preparativní elektroforézu fragmentů DNA mezi 1000 a 20000bp, absence inhibice EcoRI, elektroendosmóza max. 0,13, 250g | 21100484 ODZ GAČR (Faktura č. 1) |  |  | 0
5980
| Celkem za objednávku | 5980 |  |  |  | 0
18 | Centrifugační filtr | filtrační plocha 4cm², max. relativní zrychlení 7500xg, max. mrtvý prostor 20µl, Ø×V 25,5×76mm, zpracování min. 0,1 až 15ml objemu vzorkuv rotačních rotorech a 11ml v rotorech s pevným úhlem, min. návratnost retentátu 95%, pouzdro chemicky kompatibilní s pH 1-14, membrána PES, MWCO 30kD, 1x48ks | 21100472 ODZ Projekt Ministerstva Kultury (Faktura č. 1) |  |  | 0
12880
| Celkem za objednávku | 12880 |  |  |  | 0
19 | Čistící kapalina | kapalná, čirá, bezbarvá, vodný roztok, obsah KOH mezi 0,5 a 1%, pH 12,7-13, používaní s nitrilovými rukavicemi o tloušťce min. 0,1mm, kompatibilní s přístroji výrobce Guava, 3x100ml | 21100485 ODZ GAČR (Faktura č. 1) |  |  | 0
7500
20 | Sada pro počítání a životaschopnost | umožňuje kvantitativní analýzu počtu buněk a životaschopnosti buněčných suspenzí, kompatibilní s přístrojem Guava Muse Cell Analyzer, životaschpné i neživotaschopné buňky jsou barveny na základě jejich propustnosti pro barviva vázající DNA v činidle, 2ks Generovaná data poskytují: počet životaschopných buněk/ml, celkový počet buněk/ml, procentní životaschopnost vzorku |  |  |  | 0
9980
| Celkem za objednávku | 17480 |  |  |  | 0
21 | Kohout s těsněním | náhradní, 3/4", kompatibilní se silnostěnnou úzkohrdlou láhev HDPE s výpustným kohoutem a úchyty pro přenášení od spol. Kartell, 1ks | 21100487 ODZ GAČR (Faktura č. 1) |  |  | 0
85
22 | Gumové těsnění | náhradní, kompatibilní se silnostěnnou úzkohrdlou láhev HDPE s výpustným kohoutem a úchyty pro přenášení s kohoutem o velikosti 3/4" od spol. Kartell, 2ks |  |  |  | 0
21
23 | Kazeta na mikroskopická skla | na 100 skel, materiál ABS, víko uchycené pantem, korková vložka na dně, popisovací karta ve víku, rozměry 208x175x34mm, 2ks modrá barva, 2ks červená barva, 2ks žlutá barva, 2ks zelená barva (celkem 8ks) |  |  |  | 0
1840
24 | Kazeta na mikroskopická skla | na 25 skel, materiál rázuvzdorný PS, snímatelné víko, rozměry 83x98x38mm, 2ks |  |  |  | 0
310
25 | Kazeta na mikroskopická skla | na 50 skel, materiál rázuvzdorný PS, snímatelné víko, rozměry 97x230x35mm, 2ks |  |  |  | 0
462
26 | Krabička pro mikrozkumavky | pro 81 1,5 a 2ml mikrozkumavek (9x9), výklopné víčko, odnímatelná vnitřní mřížka, stohovatelné, odtokové otvory ve dně, číselné označení pozic, materiál PP, rozměry otvoru pro zkumavku 13x13mm, rozměry krabičky 133x133x52mm, 2ks červená barva, 2ks žlutá barva, 1ks modrá barva, 1ks zelená barva (celkem 6ks) |  |  |  | 0
990
| Celkem za objednávku | 3708 |  |  |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 115480 |  | Nabídková cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH: |  | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis oprávněné osoby za dodavatele