## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace - Digitální Puls generátor dvoukanálový
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena dodavatele
1 | Digitální puls generátor | min. 2 kanály- NIM/ desktop standardní napětí 230V programovatelné pulsy emulace signálů s různými formami typu- Si, HPGe a scintilační detektory možné různé formy v rámci jednoho kanálu pro testování PSD programovatelné časové rozložení signálů včetně hromadné emulace s různými formami zpoždění max. 10ns korelované signály z obou kanálů k emulaci náhod emulace energetického spektra spektra nejméně 60Co, 22Na, 152Eu USB komunikace a software v ceně emulace bílého šumu emulace šumu 1/f random walk USB 2.0 rozhraní 1 kus | 21050017 OJR
| záruka | minimálně 12 měsíců
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 208270 |  | Nabídková cena celkem bez DPH |  | 0
Takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní.
podpis