## Laboratorní trubice
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Laboratorní křemenné trubice 03/2021 (RAMSES)"
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, množství | Číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Předpokládaná hodnota celkem / bez DPH | Nabídková cena celkem / bez DPH
1 | Trubice z křemenného skla | vnější průměr 8mm, tloušťka stěny 1mm, délka trubice 1000mm, optická kvalita křemenného skla, odolnost až do 1300°C, odolnost vůči většině kyselin a zásad, 400 ks | 21290066 ÚŘ RAMSES OPVVV |  | 60000 | 0
2 | Trubice z křemenného skla | vnější průměr 5mm, tloušťka stěny 1mm, délka trubice 1000mm, optická kvalita křemenného skla, odolnost až do 1300°C, odolnost vůči většině kyselin a zásad, 50ks |  |  | 6500 | 0
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 66500 | 0
Cena celkem v Kč s DPH |  |  |  |  | 80465 | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele