## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 09/2021 (RAMSES)"
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena dodavatele
1 | Kyselina sírová | kvalita pro analýzu, čistota 95-97%, číslo CAS 7664-93-9, H₂SO₄, 2l | 21100560 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 235
2 | Hydroxid draselný | kvalita pro analýzu, čistota min. 85%, číslo CAS 1310-58-3, KOH, 2kg | 21100563 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 300
3 | Vinylové rukavice | jednorázové, vyšetřovací, bezlatexové, obouruké, pevné, transparentní, nepudrované, síla materiálu 0,08-0,14mm, vhodné pro styk s potravinami, rolovaná manžeta, velikost L, 1000ks | 21100567 OU (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1300
4 | Vinylové rukavice | jednorázové, vyšetřovací, bezlatexové, obouruké, pevné, transparentní, nepudrované, síla materiálu 0,08-0,14mm, vhodné pro styk s potravinami, rolovaná manžeta, velikost XL, 1000ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1300
5 | Pinzeta | přímá, nerezová, špičaté čelisti, délka 145mm, 5ks | 21290063 ÚŘ OPVVV RAMSES (faktura č. 2) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 530
6 | Pinzeta | lomená, nerezová, špičaté čelisti, délka 145mm, 5ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 830
7 | Latexové rukavice | vyšetřovací, ochranné, nesterilní, bez pudru, rolovaná manžeta, bílá barva, obouruké, velikost S, 500ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1500
8 | Latexové rukavice | vyšetřovací, ochranné, nesterilní, bez pudru, rolovaná manžeta, bílá barva, obouruké, velikost M, 1000ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3000
9 | Latexové rukavice | vyšetřovací, ochranné, nesterilní, bez pudru, rolovaná manžeta, bílá barva, obouruké, velikost L, 1000ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3000
10 | Latexové rukavice | vyšetřovací, ochranné, nesterilní, bez pudru, rolovaná manžeta, bílá barva, obouruké, velikost XL, 500ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1500
11 | DMEM | bazální médium, pro podporu růstu savčích buněk, vysoká hladina glukózy, pyruvát sodný, L-Glutamin, fenolová červeň, kapalina, bez pufrovacího činidla HEPES, bez proteinů, lipidů a růstových činidel, pro diagnostické použití in vitro, 10x500ml | 21100604 ODZ INSPIRE (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6540
12 | Sekundární protilátka | hostitel koza, izotyp IgG, druhová reaktivita králičí, třída polyklonální, imunogen těžké a lehké řetězce gama imunoglobinu, kapalina, koncentrace 2mg/ml, PBS pH 7.5, obsahuje 5mM azidu sodného, protilátková forma celá protilátka, 1mg |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6870
13 | Sekundární protilátka | hostitel koza, izotyp IgG, druhová reaktivita myší, třída polyklonální, imunogen těžké a lehké řetězce gama imunoglobinu, kapalina, koncentrace 2mg/ml, PBS pH 7.5, obsahuje 5mM azidu sodného, protilátková forma celá protilátka, 1mg |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 7570
14 | Pyruvát sodný | koncentrace 100mM, kapalina, typ produktu doplněk, typ buňky savčí, pro kultivaci buněk jako zdroj uhlíku, 5x100ml |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2000
15 | Anti-fosfo-histon H2A.X | biologický zdroj myš, protilátková forma purifikovaný imunoglobulin, primární protilátka, monoklonální druhová reaktivita člověk/myš/krysa, vhodná aplikace pro ChIP/imunocytochemie/imunofluorescence/imunoblot, 200μg | 21100602 ODZ GAČR (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 15000
16 | Fluorescenční barvivo DAPI | C16H15N5 · 2HCl, číslo CAS 28718-90-3, pro molekulární biologii, HPLC/TLC ≥98%, prášková forma, vhodné pro transfekci, rozpustnost 20mg/ml vody, fluorescence λex 340 nm; λem 488 nm, 5mg |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1630
17 | Buněčná linie | biologický zdroj lidský mozek, lidský kavkazký glioblastom, růstový režim adherentní, karyotyp hyperpentaploid, aplikace savčí buněčná kultura, relevantní nemoc rakovina, EMEM + 2mM glutamin + 1% NEAA + 1% NaP + 10% FBS, min. 70% životaschopných buněk, min. 2x10^6 celk. buněk amp, 1 viálka (1,8ml), z toho 1ml zmrazené buněčné suspenze |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 18000
18 | Buněčná linie | biologický zdroj lidský nerv, růstový režim adherentní, lidský glioblastom, karyotyp n=80 min. 20 markerových chromozomů na buňku(hypertriploidní), vhodná aplikace savčí buněčná kultura, relevantní nemoc rakovina, DMEM + 2mM glutamin + 10% FBS, 1 viálka (1,8ml), z toho 1ml zmrazené buněčné suspenze |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 18000
19 | Fosfátový pufr | fyziologický roztok, kapalina, vhodná aplikace kmenové buňky, vzorky epiteliální; myší/lidské embryonální; mezenchymální/ nervové/ pankreatické/ srdeční/ hematopoetické/ pluripotentní kmenové buňky, optimalizován a validován pro kultivaci kmenových buněk, 12x1l |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 10200
20 | Fosfátový pufr | tablety, pH 7,2-7,6 (1 tableta/200ml), rozpustné ve vodě, osmolalita a koncentrace iontů se shodují s koncentracemi v lidském těle, netoxické pro většinu buněk, 50 tablet |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3000
21 | t-Octylphenoxypolyethoxyethanol | Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10, číslo CAS 9036-19-5, laboratorní jakost, neiontové, kapalina, průměrná molární hmotnost 625, CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C), rozpustnost 0,1ml/ml vody, HLB 13,5, 100ml |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1600
22 | MEM | syntetické kultivační médium, neesenciální roztok aminokyselin, bez L-glutaminu, kapalina, sterilně filtrovaný, vhodný pro savčí buněčnou kulturu, 5x100ml |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 4500
23 | Senzory počítadla buněk | velikost senzorů 60µm, min. koncentrace částic 10000/ml, vhodné pro počítaní buněk v buněčné analýze, velikost částic 6–36 μm, kompatibilní s buňkami o velikosti 8,0–25,0 μm, zobrazuje koncentraci buněk, průměrnou velikost buňky, průměrný objem buňky, histogram distribuce velikosti nebo objemu, 50ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5300
24 | Fetální hovězí sérum | získané ze sražené plné krve asepticky odebrané srdeční punkcí z plodu, testováno na nepřítomnost aerobních a anaerobních bakterií a hub, kvasinek, mykoplazmat, BVD, IBR, BHV-1, PI3, testováno ke stanovení hladin endotoxinů turbidimetrickým a chromokinetickým testem, sérum prochází třemi sterilizačními filtry o velikosti 0,1μm, <30 EU/ml endotoxinů, 30-45g/l proteinů, < 30 mg/100ml hemoglobinu, původ Jižní Amerika, použití in vitro, 5x500ml | 21100601 ODZ GAČR (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 36550
25 | Vepřový pankreatický enzym EDTA | původ vepřová slinivka břišní, bezbarvý roztok, testováno na nepřítomnost aerobních a anaerobních bakterií, hub a kvasinek, test aktivity na buněčné linii L929, použití in vitro, použití k disociaci a disagregaci savčí buňky a tkáně, 5x100ml |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota bez DPH | 1650
26 | Pyruvát sodný | C3H3NaO3, číslo CAS 113-24-6, pH 7 ± 1, osmolalita 200 mOsm/kg ± 10%, bezbarvý čirý roztok, testováno na nepřítomnost aerobních a anaerobních bakterií, hub a kvasinek, < 1EU/ml endotoxinů, 11g pyruvátu sodného na litr vody o čistotě pro buněčnou kulturu, 5x100ml |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1400
27 | Voda o čistotě pro buněčnou kulturu | H2O, číslo CAS 7732-18-5, bezbarvý čirý roztok, testováno na nepřítomnost aerobních a anaerobních bakterií, hub a kvasinek, produkt vhodný k rozpuštění buněčných kultivačních medií, < 0,005 EU/ml endotoxinů, 5x1l |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1200
28 | Fluorescenční mounting medium | laboratorní použití, neobsahuje PBT/vPvB, obsah glycerinu 10-25%, bezbarvá kapalina, 15ml | 21100600 ODZ GAČR (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1070
29 | n-Hexan | C6H14, číslo CAS 110-54-3, molekulová hmotnost 86,18, hustota ,66 g·cm-3, čistota min. 99% p.a., obsah vody max. 0,01%, 2x1l | 21100611 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1170
30 | Dichlormethan | methylenchlorid, CH2Cl2, číslo CAS 75-09-2, molekulová hmotnost 84,93, hustota 1,33 g·cm-3, čistota min. 99,5% p.a., obsah vody max. 0,02%, stabilizováno amylenem, 3x1l | 21100606 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 570
31 | Hydroxid sodný | NaOH, číslo CAS 310-73-2, molekulová hmotnost 40,00, bílé mikroperličky, vhodné jako sušidlo pro bazické kapaliny, čistota min. 98% p.a., 10x1kg | 21100607 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1150
32 | Kyselina chlorovodíková | kyselina solná, HCl, číslo CAS 7647-01-0, čistota min. 35% p.a., 60x1l | 21100608 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6300
33 | Aceton | Dimetylketon/Propanon, CH3COCH3, číslo CAS 67-64-1, čistota min. 99,5% p.a., 2x1l | 21100609 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 278
34 | Petrolether | destilační rozmezí 40-65°C, číslo CAS 8032-32-4, hustota 0,650 g·cm-3, čistota p.a., obsah vody max. 0,02%, 2x1l | 21100610 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 360
35 | Sklo krycí | hranaté, pro mikroskopii, chemicky vysoce stabilní, neabsorbující světlo ve viditelné oblasti spektra, borosilikátové sklo hydrolytické třídy 1, síla stěny 0,13-0,17 mm, refrakční index 1,5230, rozměry 22x22mm, 1000ks | 21100605 ODZ GAČR (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 825
36 | Sklo podložní | zabroušené hrany pod úhlem 90°, sodnodraselné sklo, tloušťka 1mm, matný okraj, rozměry 26x76mm, 500ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 590
37 | Nástavec filtrační | sterilní, průměr membrány 30mm, materiál membrány PVDF, materiál pouzdra akryl-polymer, porozita 0,22µm, 100ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 4600
38 | Petriho misky | pro tkáňové kultury, uniformní, opticky čisté, vhodné k mikroskopování, sterilní, vnější rozměry 245x245x25mm, pracovní objem 135ml, kultivační plocha 500cm², 16ks | 21100616 ODZ GAČR (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6030
39 | Stojan laboratorní | s kovovou deskou (250x160mm) a šroubovací poniklovanou tyčí (průměr 12mm), výška 750mm, 4ks | 21100647 ODZ IMPAKT MV (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2280
40 | Stojan laboratorní | s kovovou deskou (250x160mm) a šroubovací poniklovanou tyčí (průměr 12mm), výška 1000mm, 10ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5950
41 | Tyč ke stojanu | nerez ocel 18/10, závit M10, průměr 12mm, délka 500mm, 2ks | 21100648 ODZ IMPAKT MV (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1000
42 | Tyč ke stojanu | nerez ocel 18/10, závit M10, průměr 12mm, délka 1250mm, 4ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 4400
43 | Skalpel | s plochým držadlem, hrotnatý, nerez, délka 140mm, délka čepele 20mm, 10ks | 21100649 ODZ IMPAKT MV (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1460
44 | Špičky pipet | kompatibilní s většinou pipet dostupných na trhu, délka 70mm, objem 50 - 1000 µl, graduace 250, 500 a 1000 µl, nesterilní, barva modrá, 10x500ks | 21100650 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1244
45 | Špičky pipet | kompatibilní s mikrolitrovými pipetami Transferpette a Thermo Fisher Scientific Finnpipette, délka 160mm, objem 0,5 - 5ml, nesterilní, 5x200ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2007
46 | Špičky pipet | kompatibilní s pipetami Brand, Eppendorf a Gilson, délka 156,5mm, objem 1 - 10ml, nesterilní, 10x100ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3902
47 | Mikrozkumavka | 2ml, kónická, víčko se zámkem a ztenčeným středem, bez DNA, DNáz, RNáz, a inhibitorů PCR, mechanická odolnost při centrifugaci za vysokých otáček, materiál čirý PP, max. přetížení 25 000 × g mikrozkumavky 2,0 ml, 4000ks | 21100652 ODZ IMPAKT MV (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6400
48 | Lahvička kultivační | vnitřní povrch uzpůsoben pro optimální adhezi a vysokou poliferaci buněk, materiál čirý PS, standardní víčko bez filtru, stupnice a popisovací plocha na obou stranách lahve, tvar hrdla snižuje riziko vylití a usnadňuje přístup pipety, lehce stohovatelné, sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz, a cytotoxických látek, kultivační plocha 300cm2, max. objem 410ml, rozměry 275x170x50mm, 18ks | 21100653 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3120
49 | Mikrozkumavka | průhledná, materiál PP, ploché víčko, s graduací, matná ploška na popis, objem 1,5ml, 5000ks | 21100646 ODZ IMPAKT MV (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1070
50 | Mikrozkumavka | pro analýzu vzorků, pro centrifugování, materiál PE, sterilizované etylén oxidem, chemicky sterilizované formalínem, sterilizované Gamma zářením, s víčkem, objem 0,4ml, 1000ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 277
51 | Dodecylsulfát sodný | SDS, C12H25NaO4S, číslo CAS 151-21-3, čistota min. 97%, prášková forma, molekulární váha 288.38, použití HPLC,LC/MS, rozpustnost 100mg/ml vody, 1kg | 21100679 ONF GAČR (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 18600
52 | Hydrát chloridu zlata(III) | HAuCl4 · aq, číslo CAS 27988-77-8, molekulární váha 339.79, čistota min. 99,99%, krystalická/hrudkovitá forma, stupeň hydratace ~3, typ činidla katalyzátor, jádro zlato, vhodné pro metodu ELISA, hustota 3,9g/ml při 25°C, SMILES řetězec O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl, 500mg |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6090
53 | Ethylalkohol | CH3CH2OH, číslo CAS 64-17-5, čistota pro UV spektroskopii, obsah min. 99,8%, 1 litr | 21290072 ÚŘ RAMSES OPVVV (faktura č. 2) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1110
54 | Nádoba Dewarova | miskovitá, vnitřní průměr 110mm, vnější průměr 130mm, vnitřní výška 70mm, celková výška 115mm, postříbřené borosilikátové sklo, hliníkový ochraný kryt, objem 400ml, 3ks | 21100734 ODZ IMPAKT MV (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 12330
55 | Válec odměrný | objem 1000ml, dělení po 25ml, výška 332mm, průměř 70mm, materiál polypropylen, 3ks | 21100730 ODZ projekt MK (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 630
56 | Válec odměrný | objem 1000ml, dělení po 10ml, výška 439mm, tolerance ± 10ml, průměr 66mm, materiál polypropylen, 2ks |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 280
57 | Hydroxid draselný | KOH, číslo CAS 1310-58-3, čistota p.a., forma pecky, obsah min. 85%, 2x1kg | 21100767 ODZ IMPAKT MV (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 418
58 | Peroxid vodíku | H2O2, číslo CAS 7722-84-1, kvalita p.a., obsah min. 30%, 1 litr |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 220
59 | Anhyrid kyseliny octové | C4H6O3, číslo CAS 108-24-7, molekulová hmotnost 102,09, hustota 1,08 g·cm-3, čistota p.a., 1 litr |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 200
60 | Glycerin bezvodý | C3H8O3, číslo CAS 56-81-5, čistota p.a., obsah min. 99%, 1 litr |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 203
61 | Hexametafosforečnan sodný | číslo CAS 68915-31-1, kvalita č., obsah P2O5 min. 65-70%, 1kg |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 280
62 | Kyselina dusičná | HNO3, číslo CAS 7697-37-2, čistota p.a., obsah min. 65%, 1 litr |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 120
63 | Stojany pro centrifugační mikrozkumavky | počet otvorů 80 (5x16), rozměry 225x67x29mm, vhodné pro zamrazování, postranní lišty pro bezpečné uchopení, očíslované pro identifikaci vzorků, pro centrifugační mikrozkumavky o objemu 1,5/2ml, kónický tvar otvorů, různé barvy, 5ks | 21100728 ODZ IMPAKT MV (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 291
64 | Čistící utěrka | skládaná, netkaná textilie, nízká vláknivost, flexibilita, měkkost, elastičnost, odolnost, vysoká pevnost, kooperace s čistícími prostředky, rozpouštědly a desinfekčními roztoky, 1 vrstva, certifikace pro krátkodobý styk s potravinami a lidkými tkáněmi, rozložená šířka x délka cca 30x40cm, 750ks | 21100723 ONF (faktura č. 1) |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 4400
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 255730 |  | Nabídková cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH: |  | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis oprávněné osoby za dodavatele