## Spotř. lab materiál 10_2021
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace - Spotřební laboratorní materiál 10_2021
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Laboratorní materiál
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství, předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | číslo objednávky ÚJF | Uchazeč splňuje ANO / NE | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena dodavatele
1 | 2-propanol | (CH₃)₂CHOH, číslo CAS 67-63-0, čistota p.a., obsah min. 99,7%, 3x5l | 21100714 ORF faktura č. 1
| Celková cena | 1485 |  |  |  | 0
2 | Methanol | CH₃OH, číslo CAS 67-56-1, čistota p.a., obsah min. 99,8% 3x5l
| Celková cena | 825 |  |  |  | 0
3 | 2-propanol | (CH₃)₂CHOH, číslo CAS 67-63-0, čistota pro LCMS, min. 99,9%, filtrováno přes 0.2 µm filtr, skleněná lahev, 8x2,5l
| Celková cena | 9880 |  |  |  | 0
4 | Methanol | CH₃OH, číslo CAS 67-56-1, čistota pro LCMS, min. 99,9%, filtrováno přes 0.2 µm filtr, vhodné pro UPLC/UHPLC, skleněná lahev, 8x2,5l
| Celková cena | 2040 |  |  |  | 0
5 | Kyselina trifluoroctová | C₂HF₃O₂, číslo CAS 76-05-1, skleněná lahev, 50ml
| Celková cena | 3905 |  |  |  | 0
6 | Acetonitril | s 0,1% kyseliny trifluoroctové, čistota pro LCMS, 8x2,5l
| Celková cena | 17960 |  |  |  | 0
7 | Mikroinserty | pro širokohrdlé viálky, čiré sklo, plastová pružina, objem 0,1ml, Ø×H 5,7x29mm, 1000ks
| Celková cena | 10335 |  |  |  | 0
8 | Uzávěr | s krátkým závitem, 6mm otvor uprostřed, septum, ND9, tvrdost 55° shore A, septum bílý silikon a červené PTFE, tloušťka 1mm, 1000ks
| Celková cena | 3550 |  |  |  | 0
9 | Rukavice latexové | nesterilní, nepudrované, texturované konečky prstů pro vyšší přilnavost, rolované manžety, vnitřní polymerová úprava, obouruké, jednorázové, tloušťka prstu a drapáku min. 0,08mm, schváleno pro styk s potravinami, bílá barva, délka min. 240mm, velikost M, 1000ks
| Celková cena | 2300 |  |  |  | 0
10 | Rukavice latexové | nesterilní, nepudrované, texturované konečky prstů pro vyšší přilnavost, rolované manžety, vnitřní polymerová úprava, obouruké, jednorázové, tloušťka prstu a drapáku min. 0,08mm, schváleno pro styk s potravinami, bílá barva, délka min. 240mm, velikost M, 1000ks
| Celková cena | 2300 |  |  |  | 0
11 | Rukavice nitrilové | vyšetřovací, nepudrované, chlorinované, nesterilní, obouruké, texturované konečky prstů, rolované manžety, 100% syntetický nitril, bez přidaného práškového lubrikantu, jednorázové, tloušťka prstu 0,08mm±0,02mm, tlouštka drapáku 0,07mm±0,02mm, modrá barva, délka min. 240mm, velikost L, 1000ks
| Celková cena | 2100 |  |  |  | 0
12 | Rukavice nitrilové | vyšetřovací, nepudrované, chlorinované, nesterilní, obouruké, texturované konečky prstů, rolované manžety, 100% syntetický nitril, bez přidaného práškového lubrikantu, jednorázové, tloušťka prstu 0,08mm±0,02mm, tlouštka drapáku 0,07mm±0,02mm, modrá barva, délka min. 240mm, velikost L, 1000ks
| Celková cena | 2100 |  |  |  | 0
13 | pH pufr | hodnota pH 4,01, přesnost pH ±0,02, růžová barva, plastová lahev, 3x500ml
| Celková cena | 1335 |  |  |  | 0
14 | pH pufr | hodnota pH 7, přesnost pH ±0,02, zelená barva, plastová lahev, 3x500ml
| Celková cena | 1335 |  |  |  | 0
15 | pH pufr | uhličitan, hodnota pH 10,01, přesnost pH ±0,02, žlutá barva, plastová lahev, 250ml
| Celková cena | 1188 |  |  |  | 0
16 | Mikrocentrifugační zkumavky | 1,5ml, bezbarvá, s připojeným víčkem, odstupňovaná, kónické dno, nesterilní, centrifugace až 30000×g, lehce otevíratelné jednou rukou, matný povrch pro psaní, háček na odklápěcím víčku zabraňuje náhodnému otevření zkumavky, autoklávovatelné, 1000ks
| Celková cena | 1100 |  |  |  | 0
17 | Mikrocentrifugační zkumavky | 2ml, bezbarvá, s připojeným víčkem, odstupňovaná, kónické dno, nesterilní, centrifugace až25000×g, lehce otevíratelné jednou rukou, matný povrch pro psaní, háček na odklápěcím víčku zabraňuje náhodnému otevření zkumavky, autoklávovatelné, 1000ks
| Celková cena | 1500 |  |  |  | 0
18 | Viálka | šroubovací, s krátkým závitem, ND9, hnědé sklo, štítek, stupnice, 1,5ml, Ø×H 11,6×32mm, pro HPLC a GC, použití na téměř všechny typy autosamplerů, široké hrdlo, silikon v uzávěru perforován, PTFE neporušeno, 1000ks
| Celková cena | 2160 |  |  |  | 0
19 | Špičky pipet | objem 50-1000µl, délka 71mm, modrá barva, optimalizovaný systém pro vícekanálové pipety, 1920ks
| Celková cena | 2840 |  |  |  | 0
20 | Špičky pipet | objem 0,5-20µl, délka 46mm, světle šedá barva, optimalizovaný systém pro vícekanálové pipety, 960ks
| Celková cena | 1480 |  |  |  | 0
21 | Špičky pipet | objem 2-200µl, délka 53mm, žlutá barva, optimalizovaný systém pro vícekanálové pipety, 2880ks
| Celková cena | 4260 |  |  |  | 0
22 | Špičky pipet | objem 1000-10000µl, délka 165mm, transparentní, tyrkysová barva, geometrie poskytuje lepší utěsnění hrotu, 400ks
| Celková cena | 2440 |  |  |  | 0
23 | Zkumavky | sada zkumavek, materiál polypropylen, transparentní, zacvakávací víčko, 5ml, popisovací plocha, PCR čistota, RCF max. 25000×g, 200ks
| Celková cena | 980 |  |  |  | 0
24 | Korýtko pro pipety | pro vícekanálové pipety, nedělené, 75ml, PP, opakovatelně použitelné, autoklávovatelné, reliéfní dělení, zaoblené rohy, stabilní tvar dna, V tvar, 40ks
| Celková cena | 1190 |  |  |  | 0
25 | Chlorid barnatý | BaCl₂, číslo CAS 10361-37-2, bezvodý, práškový forma, min. čistota 99,998%, 5g
| Celková cena | 1098 |  |  |  | 0
26 | Láhev odsávací | borosilikátové sklo 3.3, vhodné pro horkou i studenou filtraci, vysoká odolnost vůči chemikáliím a teplotním šokům, popisovací pole, vakuově těsná, pro 25mm membrány, objem 125ml, 2ks | 21100815 ODZ projekt MK faktura č. 2
| Celková cena | 622 |  |  |  | 0
27 | Filtr ze skleněných mikrovláken | bez pojiva, vysoká filtrační rychlost, vysoká teplotní odolnost, pro radioimunologický rozbor slabých beta zářičů a filtraci bílkovin, buněk a buněčných zbytků, hmotnost min. 50 g/m², tloušťka min. 0,25mm, záchyt částic min. 1,5µm, rychlost filtrace min. 60s (Herzberg), pevnost v tahu min. 1,75psi, velikost 70mm, 10x100ks | 21100817 ODZ AV21 faktura č. 2
| Celková cena | 4800 |  |  |  | 0
28 | Glycin | NH₂CH₂COOH, číslo CAS 56-40-6, čistota min. 99%, plastová láhev, 1kg | 21100828 ODZ INSPIRE faktura č. 2
| Celková cena | 1575 |  |  |  | 0
29 | Ethanol | CH3CH2OH, číslo CAS 64-17-5, pro UV spektroskopii, čistota min. 99,8%, 3x1l | 21100780 ODZ projekt MK faktura č. 2
| Celková cena | 3258 |  |  |  | 0
30 | Stojan na zkumavky | autoklávovatelný do 121°C, alfanumerická síť pro identifikaci zkumavek, pevné uchycení zkumavek, bílá barva, 60 míst, pro zkumavky do Ø 16mm, polypropylen, 2ks | 21100808 ODZ AV21 faktura č. 2
| Celková cena | 308 |  |  |  | 0
31 | Petriho miska | nedělené dno+ víčko, rozměry 150x25mm, síla stěny 1,9±0,2, sodnovápenaté sklo, 10ks | 21100854 ODZ projekt MK faktura č. 2
| Celková cena | 420 |  |  |  | 0
32 | Kleště kelímkové | nerezová antimagnetická ocel 18/10, elektrolyticky leštěný povrch, dvakrát zahnuté s vroubkováním na konci, korozivzdorné, tepelná odolnost, autoklávovatelné, délka 300mm, 3ks | 21100809 ODZ AV21 faktura č. 2
| Celková cena | 396 |  |  |  | 0
33 | Kleště kelímkové | nerezová antimagnetická ocel 18/10, elektrolyticky leštěný povrch, dvakrát zahnuté s vroubkováním na konci, korozivzdorné, tepelná odolnost, autoklávovatelné, délka 600mm, 2ks
| Celková cena | 718 |  |  |  | 0
34 | Dávkovač na lahve | autoklávovatelný při 121°C, s nastavitelným objemem, analogový-nastavitelný, bez přepouštěcího ventilu, objem 1-10ml, snadná kalibrace a nastavení, přesnost ±0,5%, správnost ≤0,1%, dělení 0,5ml, 3ks | 21100824 ODZ AV21 faktura č. 2
| Celková cena | 22032 |  |  |  | 0
35 | Dávkovač na lahve | autoklávovatelný při 121°C, s nastavitelným objemem, analogový-nastavitelný, bez přepouštěcího ventilu, objem 2,5-25ml, snadná kalibrace a nastavení, přesnost ±0,5%, správnost ≤0,1%, dělení 0,5ml, 2ks
| Celková cena | 19210 |  |  |  | 0
36 | Nitrilové rukavice | bez latexu, textura na koncích prstů, vynikající chemická odolnost, zesílená manžeta, bezpudrové, vysoká pevnost a pružnost, velikost S, 2000ks | 21100833 ODZ INSPIRE faktura č. 2
| Celková cena | 5980 |  |  |  | 0
37 | Nitrilové rukavice | bez latexu, textura na koncích prstů, vynikající chemická odolnost, zesílená manžeta, bezpudrové, vysoká pevnost a pružnost, velikost M, 2000ks
| Celková cena | 5980 |  |  |  | 0
38 | Nitrilové rukavice | bez latexu, textura na koncích prstů, vynikající chemická odolnost, zesílená manžeta, bezpudrové, vysoká pevnost a pružnost, velikost L, 4000ks
| Celková cena | 11960 |  |  |  | 0
39 | Lázeň vodní | pro práci mezi 25°C a 100°C, teplotní stabilita 3±K, interiér z nerezové oceli, použitelná v digestořích, regulace teploty termostatem, tepelná pojistka, nastavitelný regulátor hladiny vody, děrované víko, otvory kryty sadou kroužků z umělé hmoty, 1 otvor, průměr otvoru 120mm, prac. hloubka 120mm, max. objem 5l, 1ks | 21100805 ODZ AV21 faktura č. 2
| Celková cena | 17464 |  |  |  | 0
40 | Podpěrná tyč | nerez ocel,příslušenství k vodní lázni, délka min. 300mm, průměr 12mm, 1ks
| Celková cena | 880 |  |  |  | 0
41 | Střička | širokohrdlá, LDPE, uzávěr PP červený, odvzdušňovací ventil, výška min. 160mm, vnější Ø 75mm, objem 500ml, 5ks | 21100806 ODZ AV21 faktura č. 2
| Celková cena | 642 |  |  |  | 0
42 | Střička | širokohrdlá, LDPE, uzávěr PP modrý, odvzdušňovací ventil, výška min. 160mm, vnější Ø 75mm, objem 500ml, 5ks
| Celková cena | 5980 |  |  |  | 0
43 | Střička | širokohrdlá, LDPE, uzávěr PP zelený, odvzdušňovací ventil, výška min. 160mm, vnější Ø 75mm, objem 500ml, 5ks
| Celková cena | 11960 |  |  |  | 0
44 | Klema | kruhová, čelisti potažené vinylem, táhlo o průměru 10mm, upínací šířka 12-25mm, 10ks | 21100803 ODZ AV21 faktura č. 2
| Celková cena | 3221 |  |  |  | 0
45 | Klema | kruhová, čelisti potažené vinylem, táhlo o průměru 10mm, upínací šířka 20-40mm, 5ks
| Celková cena | 1725 |  |  |  | 0
46 | Klema | tříprstá, čelisti potažené vinylem, bez hlavice pro upevnění na stojan, s křídlovými šrouby, upínací šířka 0-40mm, pro táhlo o průměru 10mm, 5ks
| Celková cena | 1084 |  |  |  | 0
47 | Klema | k chladiči, práškově lakováno, čelisti lemované korkem, rozsah otáčení 360°, upínací šířka 0-80mm, 2ks
| Celková cena | 938 |  |  |  | 0
48 | Křemík | Si, číslo CAS 7440-21-3, čistota min. 99,999%, prášek, mesh cca 325, 50g | 21100840 OJS MVČR faktura č. 2
| Celková cena | 5366 |  |  |  | 0
49 | Hořčík | Mg, číslo CAS 7439-95-4, čistota min. 99,98%, trace metal basis, kousky 6-35 mesh, 250g
| Celková cena | 2100 |  |  |  | 0
50 | Chloristan hořečnatý | Mg(ClO4)2, číslo CAS 10034-81-8, bezvodý, pro sušení, 2x100g
| Celková cena | 4278 |  |  |  | 0
51 | Kyselina dusičná | HNO3, číslo CAS 7697-37-2, čistota p.a., obsah min. 65%, 4x1l
| Celková cena | 520 |  |  |  | 0
52 | Kyselina dusičná | HNO3, číslo CAS 7697-37-2, čistota min. 65%, pro polovodiče, 2x1l
| Celková cena | 310 |  |  |  | 0
53 | Hydroxid sodný | NaOH, číslo CAS 1310-73-2, pecky, čistota p.a., 2x1kg
| Celková cena | 364 |  |  |  | 0
54 | Kyselina chlorovodíková | HCl, číslo CAS 7647-01-0, obsah min. 35%, čistota p.a., 1kg | 21100823 ONF GAČR faktura č. 2
| Celková cena | 76 |  |  |  | 0
55 | Kyselina dusičná | HNO3, číslo CAS 7697-37-2, čistota p.a., obsah min. 65%, 1l
| Celková cena | 111 |  |  |  | 0
56 | Kyselina sírová | H2SO4, číslo CAS 7664-93-9, dle Gerbera, čistota p.a., obsah min. 90%, 1l
| Celková cena | 99 |  |  |  | 0
57 | Hydroxid sodný | NaOH, číslo CAS 1310-73-2, čistota p.a., obsah min. 98%, 1kg
| Celková cena | 85 |  |  |  | 0
58 | Chlorid železitý | FeCl3, číslo CAS 7705-08-0, tekutý, obsah min. 40%, 1l
| Celková cena | 92 |  |  |  | 0
59 | Manganistan draselný | KMnO4, číslo CAS 7722-64-7, čistota p.a., 1kg
| Celková cena | 197 |  |  |  | 0
60 | Octan amonný | CH3COONH4, číslo CAS 631-61-8, čistota p.a., 1kg
| Celková cena | 404 |  |  |  | 0
61 | Toluen | methylbenzen, C6H5CH3, číslo CAS 108-88-3, čistota p.a., 1l
| Celková cena | 92 |  |  |  | 0
62 | Isopropylalkohol | C3H8O, číslo CAS 67-63-0, čistota p.a., 2l
| Celková cena | 185 |  |  |  | 0
63 | Petrolej | C9–C16, číslo CAS 8008-20-6, 1l
| Celková cena | 210 |  |  |  | 0
64 | Podložní sklíčka | pro mikroskopii, tloušťka 1mm, broušené okraje 90° pro omezení rizika pořezání, myté, 76x26mm, 250ks | 21100841 OJS MVČR faktura č. 2
| Celková cena | 535 |  |  |  | 0
65 | Nůž na sklo | umělohmotná rukojeť, jedno vyměnitelné kolečko z tvrdokovu broušené v úhlu 135° pro skla tloušťky 2 až 12 mm, vzdálenost řezné linie od vodícího pravítka 2,5mm, 1ks
| Celková cena | 690 |  |  |  | 0
66 | Nůžky chirurgické | nerez, délka 185mm, rovné, tupé, 2ks
| Celková cena | 958 |  |  |  | 0
67 | Nůžky chirurgické | nerez, délka 150mm, rovné, hrotnato-tupé, 2ks
| Celková cena | 922 |  |  |  | 0
68 | Papír navažovací | pro navažování viskózních produktů, prášků, past a kapalin, velikost 100x100mm, hladký, hmotnost 40-50g/m², tloušťka 0,06mm, 1250ks
| Celková cena | 940 |  |  |  | 0
69 | Ubrousky | nechlupatící, laboratorní, jednovrstevné, vysoká absorpce, pro čištění elektronických součástek, optických povrchů apod., 100% celulóza, rozměr cca 200x100mm, 2500ks
| Celková cena | 1380 |  |  |  | 0
70 | Silikonová podložka | laboratorní, rozměry cca 350x600x2mm, pro opakované použití, omyvatelná, chemicky inertní, ochrana pracovního stolu před horkými předměty do 200°C, protiskluzová plocha, lem kolem vnějšího okraje, autoklávovatelná při 121°C, purpurová barva, 1ks
| Celková cena | 1020 |  |  |  | 0
71 | Rukavice kyselinovzdorné | bavlňený úplet s ochrannou PVC vrstvou po celé ploše, délka min. 350mm, chrání před kyselinou dusičnou, fluorovodíkovou, chlorovodíkovou, sírovou, fosforečnou, octovou, amoniakem, minerálními oleji apod., velikost 10, 4 páry
| Celková cena | 420 |  |  |  | 0
72 | Ochranné rukavice | proti pořezání, přírodní pryžový povlak na dlani odolný proti oděru, roztržení a propíchnutí, zvrásněná úprava latexové vrstvy pro zvýšenou přilnavost za sucha i mokra, bez silikonu, bezpečná manipulace se sklem, plechy, plasty a předměty s ostrými hranami, jednoruké, znovupoužitelné, rozchod 10, styl manžety pletené zápěstí, délka 245-285mm, velikost 8, barva žlutá/modrá, 2 páry
| Celková cena | 1388 |  |  |  | 0
73 | Ochranné rukavice | proti pořezání, přírodní pryžový povlak na dlani odolný proti oděru, roztržení a propíchnutí, zvrásněná úprava latexové vrstvy pro zvýšenou přilnavost za sucha i mokra, bez silikonu, bezpečná manipulace se sklem, plechy, plasty a předměty s ostrými hranami, jednoruké, znovupoužitelné, rozchod 10, styl manžety pletené zápěstí, délka 245-285mm, velikost 9, barva žlutá/modrá, 2 páry
| Celková cena | 1388 |  |  |  | 0
74 | Ochranné rukavice | proti pořezání, přírodní pryžový povlak na dlani odolný proti oděru, roztržení a propíchnutí, zvrásněná úprava latexové vrstvy pro zvýšenou přilnavost za sucha i mokra, bez silikonu, bezpečná manipulace se sklem, plechy, plasty a předměty s ostrými hranami, jednoruké, znovupoužitelné, rozchod 10, styl manžety pletené zápěstí, délka 245-285mm, velikost 10, barva žlutá/modrá, 2 páry
| Celková cena | 1388 |  |  |  | 0
75 | Stojánek | pro zkumavky 15 a 50ml a mikrozkumavky 0,5, 1,5, 2 5ml, autoklávovatelný, materiál PP, rozměry cca 175x90x50mm, pro 50ml zkumavky průměr otvoru 50mm, kapacita 4, pro 15ml zkumavky průměr otvoru 17mm, kapacita 12, pro 5ml zkumavky průměr otvoru 17mm, kapacita 18, pro 1,5 a 2ml zkumavky průměr otvoru 12mm, kapacita 32, pro 0,5ml zkumavky průměr otvoru 8mm, kapacita 32, sada 4ks, různé barvy
| Celková cena | 972 |  |  |  | 0
76 | Dóza | na uchovávání vzorků, čirá, se zamačkávacím víčkem, stohovatelná, objem 325ml, rozměry cca 130x75x60mm, zakulacené vnitřní rohy, materiál nádoby SAN, materiál víka PE, 4ks
| Celková cena | 1628 |  |  |  | 0
77 | Dóza | na uchovávání vzorků, čirá, se zamačkávacím víčkem, stohovatelná, objem 500ml, rozměry cca 190x155x40mm, zakulacené vnitřní rohy, materiál nádoby SAN, materiál víka PE, 4ks
| Celková cena | 2732 |  |  |  | 0
78 | Dóza | na uchovávání vzorků, čirá, se zamačkávacím víčkem, stohovatelná, objem 2000ml, rozměry cca 190x155x95mm, zakulacené vnitřní rohy, materiál nádoby SAN, materiál víka PE, 2ks
| Celková cena | 1738 |  |  |  | 0
79 | Analogový vlhkoměr | s teploměrem, vlasový, rozsah teploty min. od -10°C do 50°C, rozsah relativní vlhkosti od 0 do 100%, umístění na zeď, včetně kroužku pro zavěšení, průměr min. 120mm, v chromovaném provedení, 1ks
| Celková cena | 1100 |  |  |  | 0
80 | Hodiny | nástěnné, ručičkové, včetně vteřinové ručičky, průměr ciferníku min. 28cm, 1ks
| Celková cena | 330 |  |  |  | 0
81 | Viálka | šroubovací, ND9, čirá, pro většinu chromatografických autosamplerů, široké hrdlo, borosilikátové sklo 5.1 typ I, objem 1,5ml, průměr cca 11,5mm, výška cca 30mm, síla stěny min. 0,9mm, 500ks | 21100783 OJS MVČR faktura č. 2
| Celková cena | 1230 |  |  |  | 0
82 | Víčko pro viálku | ND9, materiál PP, šroubovací, s otvorem a septem, barva modrá, septum silikon/PTFE, 500ks
| Celková cena | 2235 |  |  |  | 0
83 | Krabička na viálky | na 96ks 2ml viálky, autoklávovatelná, průhledné víčko, standardní mřížka 8x12, materiál PP, max. průměr viálek 12mm, rozměry cca 175x115x40mm, 4ks
| Celková cena | 1340 |  |  |  | 0
84 | Petriho miska | standardní, kulatá, bakteriologická, ve víčku tři výstupy, asepticky vyráběná, materiál PS, průměr 60mm, výška 8mm, 400ks
| Celková cena | 900 |  |  |  | 0
85 | Petriho miska | standardní, kulatá, bakteriologická, ve víčku tři výstupy, asepticky vyráběná, materiál PS, průměr 100mm, výška 15mm, 200ks
| Celková cena | 980 |  |  |  | 0
86 | Podnos | tác, pro laboratorní použití, materiál bílý ABS, rovné dno bez výstupků, celkové rozměry cca 200x150x40mm, rozměry dna cca 150x100mm, hloubka cca 30mm, 4ks
| Celková cena | 452 |  |  |  | 0
87 | Podnos | tác, pro laboratorní použití, materiál bílý ABS, rovné dno bez výstupků, celkové rozměry cca 250x250x40mm, rozměry dna cca 210x210mm, hloubka cca 30mm, 4ks
| Celková cena | 642 |  |  |  | 0
88 | Podnos | tác, pro laboratorní použití, materiál bílý ABS, rovné dno bez výstupků, celkové rozměry cca 300x150x40mm, rozměry dna cca 260x110mm, hloubka cca 30mm, 4ks
| Celková cena | 524 |  |  |  | 0
89 | Podnos | tác, pro laboratorní použití, materiál bílý ABS, rovné dno bez výstupků, celkové rozměry cca 350x250x40mm, rozměry dna cca 310x210mm, hloubka cca 40mm, 4ks
| Celková cena | 832 |  |  |  | 0
90 | Podnos | tác, pro laboratorní použití, materiál bílý ABS, rovné dno bez výstupků, celkové rozměry cca 410x300x40mm, rozměry dna cca 360x250mm, hloubka cca 40mm, 4ks
| Celková cena | 1108 |  |  |  | 0
91 | Jehla preparační | z leštěné nerezové oceli, zahnutá, 2ks
| Celková cena | 1388 |  |  |  | 0
92 | Mikrošpachtle | s kulatou lžičkou, ohebná nerezová ocel 18/10, šířka špachtle 5mm, délka špachtle 40mm, celková délka 150mm, 5ks
| Celková cena | 735 |  |  |  | 0
93 | Mikrošpachtle | se špičatou lžičkou, ohebná nerezová ocel 18/10, šířka špachtle 5mm, délka špachtle 40mm, celková délka 150mm, 5ks
| Celková cena | 810 |  |  |  | 0
94 | Pinzeta | anatomická, obyčejná, délka 145mm, 3ks
| Celková cena | 579 |  |  |  | 0
95 | Pinzeta | anatomická, obyčejná, délka 160mm, 3ks
| Celková cena | 846 |  |  |  | 0
96 | Pinzeta | anatomická, jemná, délka 145mm, 3ks
| Celková cena | 702 |  |  |  | 0
97 | Pinzeta | anatomická, jemná, délka 200mm, 3ks
| Celková cena | 975 |  |  |  | 0
98 | Pinzeta | anatomická, velmi jemná, délka 145mm, 3ks
| Celková cena | 777 |  |  |  | 0
99 | Pinzeta | anatomická, velmi jemná, délka 160mm, 3ks
| Celková cena | 849 |  |  |  | 0
100 | Páska popisovací | samolepící, délka min. 36m, průměr otvoru cca 75mm, materiál kraft papír/latexové lepidlo, šířka cca 12mm, barva modrá, 2ks
| Celková cena | 584 |  |  |  | 0
101 | Páska popisovací | samolepící, délka min. 36m, průměr otvoru cca 75mm, materiál kraft papír/latexové lepidlo, šířka cca 12mm, barva žlutá, 2ks
| Celková cena | 584 |  |  |  | 0
102 | Páska popisovací | samolepící, délka min. 36m, průměr otvoru cca 75mm, materiál kraft papír/latexové lepidlo, šířka cca 12mm, barva bílá, 2ks
| Celková cena | 584 |  |  |  | 0
103 | Papír filtrační | standardní, pro kvalitativní analýzu, nezpevněné archy, třída 1, střední záchyt a průtok, min. 11µm zachycených částic s 98% účinností, tloušťka min. 0,015mm, arch cca 46x57cm, 100ks
| Celková cena | 5618 |  |  |  | 0
104 | Hliníková folie | na stojan, v roli na Ø7cm kovové trubce, návin průměr 15cm, síla folie min. 30µm, materiál min. 99,9% hliník, šířka role 500mm, 1ks
| Celková cena | 3618 |  |  |  | 0
105 | Střička | materiál PE, s vnější reliéfní orientační stupnicí, barevné víčko, trubička integrální součást víčka, hrdlo GL45, vnitřní průměr hrdla 38mm, objem 250ml, průměr x výška bez víčka 60x140mm, sada 4ks(barvy víček-červená, modrá, žlutá, bílá)
| Celková cena | 178 |  |  |  | 0
106 | Střička | materiál PE, s vnější reliéfní orientační stupnicí, barevné víčko, trubička integrální součást víčka, hrdlo GL45, vnitřní průměr hrdla 38mm, objem 500ml, průměr x výška bez víčka 75x170mm, sada 4ks(barvy víček-červená, modrá, žlutá, bílá)
| Celková cena | 209 |  |  |  | 0
107 | Nálevka laboratorní | materiál borosilikátové sklo, zkosený stonek, stěny nálevky svírající úhel 60°, průměr nálevky 55mm, průměr stonku 8mm, délka stonku 55mm, 4ks
| Celková cena | 396 |  |  |  | 0
108 | Nálevka laboratorní | materiál borosilikátové sklo, zkosený stonek, stěny nálevky svírající úhel 60°, průměr nálevky 75mm, průměr stonku 8mm, délka stonku 75mm, 4ks
| Celková cena | 456 |  |  |  | 0
109 | Odměrka graduovaná | nerezová ocel 18/10, s uchem a hubičkou, teplotní a chemická odolnost, hladký povrch, objem 1000ml, výška 120mm, vnější Ø 135mm, 4ks | 21100868 ODZ projekt MK faktura č. 2
| Celková cena | 545 |  |  |  | 0
| Celkem za objednávku | 267533 |  |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | 267533 |  | Nabídková cena celkem bez DPH |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena celkem s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele