## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 01/2022 (RAMSES)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena dodavatele
1 | Filtrační separátor | odstupňovaný, 9ml, filtr z polythylenu, pouzdro z polypropylenu, velikost pórů 60-90µm, 1000ks | 21290084 ÚŘ RAMSES OPVVV |  | 0
| Celková cena | 16555
2 | Sada pipet | sada 3 pipet, objemy 0,1-1ml, 0,5-5ml, 1-10ml (ideální pro pipetování buněčných kultivačních medií), se vzorky odpovídajících špiček pipet, 1 sada | 21290087 ÚŘ RAMSES OPVVV |  | 0
| Celková cena | 15000
3 | Rukavice nitrilové | jednorázové, nepudrované, zdrsněné konečky prstů, bez latexu, vel. 8, 500ks | 21290085 ÚŘ RAMSES OPVVV |  | 0
| Celková cena | 1325
4 | Rukavice nitrilové | jednorázové, nepudrované, zdrsněné konečky prstů, bez latexu, vel. 10, 1000ks |  |  | 0
| Celková cena | 2650
5 | Stříbro | Ag, číslo CAS 7440-22-4, ve formě vlny, čistota min. 99,9%, průměr cca 0,05mm, hustota cca 10.5 g/cm3, 10g | 21290083 ÚŘ RAMSES OPVVV |  | 0
| Celková cena | 13500
6 | Membránový filtr | stříbrný, průměr 25mm, velikost pórů 0.45um, hydrofilní, síla min. 50μm, 1ks |  |  | 0
| Celková cena | 13800
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 62830 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele